	Государственное учреждение "Борисовский зональный центр гигиены и эпидемиологии",
лабораторный отдел
	BY/112 1.0027


	ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ 
	BY/112 1.0027



ОПИСАНИЕ
области аккредитации
	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение

документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1**
	Мясо обработанное и консервированное (кроме мяса птицы) Продукты из мяса и мяса сельскохозяйственной птицы
	10.11/42.000, 10.13/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 34668-2020;
ГОСТ 4288-76;
ГОСТ 9792-73;
СТБ 1036-97;
СТБ 1050-2008;
СТБ 1053-2015;
СТБ ГОСТ Р 51447-2001 (ИСО 3100-1-91)
	ул. Строителей, 14а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования)
	

	1.2*
	
	10.11/11.116, 10.13/11.116
	Органолептические показатели: внешний вид, цвет, состояние поверхности, запах (аромат), вкус, консистенция, сочность
	ГОСТ 4288-76 п.2.3;
ГОСТ 7269-2015;
ГОСТ 9959-2015
	
	

	1.3*
	
	10.11/08.156, 10.13/08.156
	Массовая доля нитрита натрия
	ГОСТ 8558.1-2015 п.8
	
	

	1.4*
	
	10.11/08.149, 10.13/08.149
	Массовая доля хлористого натрия (хлоридов)
	ГОСТ 9957-2015;
СТБ ISO 1841-1-2009
	
	

	1.5*
	
	
	Массовая доля крахмала, хлеба
	ГОСТ 10574-2016;
ГОСТ 34135-2017;
ГОСТ 4288-76 п.2.7
	
	

	1.6*
	
	10.11/08.052, 10.13/08.052
	Массовая доля влаги
	ГОСТ 33319-2015;
ГОСТ 4288-76 п.2.5;
ГОСТ 9793-2016;
СТБ ISO 1442-2008
	
	

	1.7*
	
	10.11/08.164, 10.13/08.164
	Массовая доля жира
	ГОСТ 23042-2015 п.7
	
	

	1.8*
	
	10.11/08.156, 10.13/08.156
	Массовая доля общего фосфора
	ГОСТ 31110-2002 (ИСО 13730:1996) =СТБ ГОСТ Р 51482-2001 (ИСО 13730-96);
ГОСТ 31727-2012 (ISO 936:1998) п.8.3
	
	

	1.9*
	
	10.11/08.169, 10.13/08.169
	Свинец
	СТБ 1313-2002
	
	

	1.10*
	
	
	Кадмий
	
	
	

	1.11*
	
	10.11/08.156, 10.13/08.156
	Мышьяк
	ГОСТ 26930-86
	
	

	1.12*
	
	
	Ртуть
	ГОСТ 26927-86 п.2
	
	

	1.13*
	
	10.11/08.161, 10.13/08.161
	ГХЦГ (α, β, γ - изомеры)
	МУ 2142-80;
СТ РК 2011-2010 п.4
	
	

	1.14*
	
	
	ДДТ и его метаболиты
	
	
	

	1.15*
	
	10.11/04.125, 10.13/04.125
	Удельная активность цезия-137
	МВИ.МН 4779-2013
	
	

	2.1**
	Консервы мясные и мясорастительные из всех видов убойных и промысловых животных и птицы (Продукты из мяса и мяса сельскохозяйственной птицы; Продукты гомогенизированные и диетические)
	10.13/42.000, 10.86/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 26671-2014;
ГОСТ 34668-2020;
СТБ 1036-97;
СТБ 1050-2008;
СТБ 1053-2015
	ул. Строителей, 14а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования)
	

	2.2*
	
	10.13/11.116, 10.86/11.116
	Органолептические показатели: внешний вид, состояние внутренней поверхности банок, цвет, запах (аромат), вкус, консистенция
	ГОСТ 33741-2015 п.7;
ГОСТ 8756.1-2017;
ГОСТ 8756.18-2017
	
	

	2.3*
	
	10.13/08.052, 10.86/08.052
	Масса нетто
	ГОСТ 33741-2015 п.8
	
	

	2.4*
	
	10.13/08.164, 10.86/08.164
	Массовая доля жира
	ГОСТ 26183-84
	
	

	2.5*
	
	10.13/08.149, 10.86/08.149
	Массовая доля хлористого натрия
	ГОСТ 26186-84 п.3
	
	

	2.6*
	
	10.13/08.169, 10.86/08.169
	Свинец
	СТБ 1313-2002
	
	

	2.7*
	
	
	Кадмий
	
	
	

	2.8*
	
	10.13/08.156, 10.86/08.156
	Мышьяк
	ГОСТ 26930-86
	
	

	2.9*
	
	
	Ртуть
	ГОСТ 26927-86 п.2
	
	

	2.10*
	
	
	Олово
	ГОСТ 26935-86
	
	

	2.11*
	
	10.13/08.161, 10.86/08.161
	ГХЦГ (α, β, γ - изомеры)
	МУ 2142-80;
СТ РК 2011-2010 п.4
	
	

	2.12*
	
	
	ДДТ и его метаболиты
	
	
	

	2.13*
	
	10.13/04.125, 10.86/04.125
	Удельная активность цезия-137
	МВИ.МН 4779-2013
	
	

	3.1**
	Мясо сельскохозяйственной птицы обработанное и консервированное Продукты из мяса и мяса сельскохозяйственной птицы
	10.12/42.000, 10.13/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 34668-2020;
ГОСТ 4288-76;
ГОСТ 7702.0-74;
ГОСТ 9792-73;
СТБ 1036-97;
СТБ 1050-2008;
СТБ 1053-2015
	ул. Строителей, 14а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования)
	

	3.2*
	
	10.12/11.116, 10.13/11.116
	Органолептические показатели: внешний вид, цвет, состояние поверхности, запах (аромат), вкус, консистенция, сочность
	ГОСТ 4288-76 п.2.3;
ГОСТ 7702.0-74 п.2
	
	

	3.3*
	
	10.12/08.156, 10.13/08.156
	Массовая доля нитрита натрия
	ГОСТ 8558.1-2015 п.8
	
	

	3.4*
	
	10.12/08.149, 10.13/08.149
	Массовая доля хлористого натрия (хлоридов)
	ГОСТ 9957-2015;
СТБ ISO 1841-1-2009
	
	

	3.5*
	
	
	Массовая доля крахмала, хлеба
	ГОСТ 10574-2016;
ГОСТ 34135-2017;
ГОСТ 4288-76 п.2.7
	
	

	3.6*
	
	10.12/08.052, 10.13/08.052
	Массовая доля влаги
	ГОСТ 33319-2015;
ГОСТ 4288-76 п.2.5;
ГОСТ 9793-2016;
СТБ ISO 1442-2008
	
	

	3.7*
	
	10.12/08.164, 10.13/08.164
	Массовая доля жира
	ГОСТ 23042-2015;
ГОСТ 26183-84
	
	

	3.8*
	
	10.12/08.156, 10.13/08.156
	Массовая доля общего фосфора
	ГОСТ 31110-2002 (ИСО 13730:1996) =СТБ ГОСТ Р 51482-2001 (ИСО 13730-96);
ГОСТ 31727-2012 (ISO 936:1998) п.8.3
	
	

	3.9*
	
	10.12/08.169, 10.13/08.169
	Свинец
	СТБ 1313-2002
	
	

	3.10*
	
	
	Кадмий
	
	
	

	3.11*
	
	10.12/08.156, 10.13/08.156
	Мышьяк
	ГОСТ 26930-86
	
	

	3.12*
	
	
	Ртуть
	ГОСТ 26927-86 п.2
	
	

	3.13*
	
	
	Олово
	ГОСТ 26935-86
	
	

	3.14*
	
	10.12/08.161, 10.13/08.161
	ГХЦГ (α, β, γ - изомеры)
	МУ 2142-80;
СТ РК 2011-2010 п.4
	
	

	3.15*
	
	
	ДДТ и его метаболиты
	
	
	

	3.16*
	
	10.12/04.125, 10.13/04.125
	Удельная активность цезия-137
	МВИ.МН 4779-2013
	
	

	4.1**
	Яйца птиц и продукты их переработки (Птица сельскохозяйственная живая и яйца) Продукты яичные (Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки)
	01.47/42.000, 10.89/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 30364.0-97 п.3;
ГОСТ 31720-2012 п.4;
ГОСТ 34668-2020;
СТБ 1036-97;
СТБ 1050-2008;
СТБ 1053-2015;
СТБ 254-2022 п.7.1, п.7.2
	ул. Строителей, 14а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования)
	

	4.2*
	
	01.47/11.116, 10.89/11.116
	Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус, цвет, запах
	ГОСТ 30364.0-97 п.4.5;
ГОСТ 31720-2012 п.5;
СТБ 254-2022 п.5.2.5, п.5.2.6, п.7.4, п.7.5
	
	

	4.3*
	
	01.47/08.169, 10.89/08.169
	Свинец
	СТБ 1313-2002
	
	

	4.4*
	
	
	Кадмий
	
	
	

	4.5*
	
	01.47/08.156, 10.89/08.156
	Мышьяк
	ГОСТ 26930-86
	
	

	4.6*
	
	
	Ртуть
	ГОСТ 26927-86 п.2
	
	

	4.7*
	
	01.47/08.161, 10.89/08.161
	ГХЦГ (α, β, γ - изомеры)
	МУ 2142-80;
СТ РК 2011-2010 п.4
	
	

	4.8*
	
	
	ДДТ и его метаболиты
	
	
	

	4.9*
	
	01.47/04.125, 10.89/04.125
	Удельная активность цезия-137
	МВИ.МН 4779-2013
	
	

	5.1**
	Молоко и молочные продукты (все группы питания населения) (Скот крупный рогатый молочных пород живой; молоко сырое крупного рогатого скота молочных пород. Овцы и козы живые; молоко сырое и шерсть стриженая овец и коз. Масла и жиры животные и растительные. Продукты молочные и сыры. Мороженое)
	01.41/42.000, 01.45/42.000, 10.41/42.000, 10.51/42.000, 10.52/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 26809.1-2014;
ГОСТ 26809.2-2014;
ГОСТ 34668-2020;
СТБ 1036-97;
СТБ 1051-2012;
СТБ 1053-2015
	ул. Строителей, 14а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования)
	

	5.2*
	
	01.41/11.116, 01.45/11.116, 10.41/11.116, 10.51/11.116, 10.52/11.116
	Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус, цвет, запах
	ГОСТ 28283-2015;
ГОСТ 29245-91;
ГОСТ 33630-2015;
ГОСТ 33927-2016;
СТБ 1467-2017;
СТБ 2283-2016
	
	

	5.3*
	
	01.41/32.115, 01.45/32.115, 10.51/32.115
	Чистота
	ГОСТ 8218-89
	
	

	5.4*
	
	10.51/08.149, 10.52/08.149
	Массовая доля сахарозы
	ГОСТ 29248-91;
ГОСТ 3628-78 пп.2,3,5
	
	

	5.5*
	
	10.51/12.042
	Пастеризация
	ГОСТ 3623-2015
	
	

	5.6*
	
	01.41/08.149, 01.45/08.149, 10.41/08.149, 10.51/08.149, 10.52/08.149
	Кислотность
	ГОСТ 30305.3-95;
ГОСТ 3624-92 п.3
	
	

	5.7*
	
	01.41/08.131, 01.45/08.131, 10.51/08.131
	Плотность
	ГОСТ 3625-84 п.2
	
	

	5.8*
	
	01.41/08.052, 01.45/08.052, 10.41/08.052, 10.51/08.052, 10.52/08.052
	Массовая доля влаги и сухого вещества
	ГОСТ 29246-91;
ГОСТ 30305.1-95;
ГОСТ 3626-73 п.2,3,6,6а,7,8,9
	
	

	5.9*
	
	10.41/08.149, 10.51/08.149
	Массовая доля хлористого натрия
	ГОСТ 3627-81 пп.2,4,5
	
	

	5.10.1*
	
	01.41/08.037, 01.45/08.037, 10.51/08.037, 10.52/08.037
	Массовая доля жира
	ГОСТ 29247-91;
ГОСТ 5867-90 п.2
	
	

	5.10.2*
	
	10.41/08.052
	
	ГОСТ 5867-90 п.2
	
	

	5.11*
	
	01.41/08.169, 01.45/08.169, 10.41/08.169, 10.51/08.169, 10.52/08.169
	Свинец
	СТБ 1313-2002
	
	

	5.12*
	
	
	Кадмий
	
	
	

	5.13*
	
	01.41/08.156, 01.45/08.156, 10.41/08.156, 10.51/08.156, 10.52/08.156
	Мышьяк
	ГОСТ 26930-86
	
	

	5.14*
	
	
	Ртуть
	ГОСТ 26927-86 п.2
	
	

	5.15*
	
	01.41/08.169, 01.45/08.169, 10.41/08.169, 10.51/08.169, 10.52/08.169
	Медь
	СТБ 1313-2002
	
	

	5.16*
	
	10.41/08.156, 10.51/08.156, 10.52/08.156
	Железо
	ГОСТ 26928-86
	
	

	5.17*
	
	
	Олово
	ГОСТ 26935-86
	
	

	5.18*
	
	01.41/08.161, 01.45/08.161, 10.41/08.161, 10.51/08.161, 10.52/08.161
	Афлатоксин М1
	ГОСТ 30711-2001 п.3
	
	

	5.19*
	
	
	ГХЦГ (α, β, γ - изомеры)
	ГОСТ 23452-2015 п.8;
ГОСТ ISO 3890-1-2013;
ГОСТ ISO 3890-2-2013 п.9;
МУ 2142-80;
СТ РК 2011-2010 п.4
	
	

	5.20*
	
	
	ДДТ и его метаболиты
	
	
	

	5.21*
	
	01.41/04.125, 01.45/04.125, 10.41/04.125, 10.51/04.125, 10.52/04.125
	Удельная активность цезия-137
	МВИ.МН 4779-2013
	
	

	6.1**
	Рыба, ракообразные и моллюски переработанные и консервированные
	10.20/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31339-2006;
ГОСТ 34668-2020;
СТБ 1036-97;
СТБ 1053-2015
	ул. Строителей, 14а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования)
	

	6.2*
	
	10.20/11.116
	Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус, цвет, запах
	ГОСТ 26664-85 п.2;
ГОСТ 7631-2008 п.6
	
	

	6.3*
	
	10.20/29.040
	Масса нетто
	ГОСТ 26664-85 п.3
	
	

	6.4*
	
	
	Составные части
	ГОСТ 26664-85 п.4
	
	

	6.5*
	
	10.20/08.149
	Массовая доля хлористого натрия
	ГОСТ 27207-87;
ГОСТ 7636-85 п.3.5.1, п.3.5.2
	
	

	6.6*
	
	10.20/08.164
	Массовая доля жира
	ГОСТ 26829-86 п.2;
ГОСТ 7636-85 п.3.7.1, п.3.7.2
	
	

	6.7*
	
	10.20/08.052
	Массовая доля воды
	ГОСТ 7636-85 п.3.3.1, п.3.3.2
	
	

	6.8*
	
	
	Массовая доля сухого вещества
	ГОСТ 26808-2017
	
	

	6.9*
	
	10.20/08.149
	Кислотность
	ГОСТ 27082-2014 п.4
	
	

	6.10*
	
	10.20/08.052, 10.20/29.040
	Отстой в масле
	ГОСТ 20221-90
	
	

	6.11*
	
	10.20/08.149
	Перекисное число
	ГОСТ 7636-85 п.7.12
	
	

	6.12*
	
	
	Кислотное число
	ГОСТ 7636-85 п.7.9
	
	

	6.13*
	
	10.20/08.169
	Свинец
	СТБ 1313-2002
	
	

	6.14*
	
	
	Кадмий
	
	
	

	6.15*
	
	10.20/08.156
	Мышьяк
	ГОСТ 26930-86
	
	

	6.16*
	
	
	Ртуть
	ГОСТ 26927-86 п.2
	
	

	6.17*
	
	
	Олово
	ГОСТ 26935-86
	
	

	6.18*
	
	10.20/08.161
	ГХЦГ (α, β, γ - изомеры)
	МУ 2142-80;
СТ РК 2011-2010 п.4
	
	

	6.19*
	
	
	ДДТ и его метаболиты
	
	
	

	6.20*
	
	
	2,4-D кислота, ее соли, эфиры
	МУ 1541-76 стр.130
	
	

	6.21*
	
	10.20/04.125
	Удельная активность цезия-137
	МВИ.МН 4779-2013
	
	

	7.1**
	Зерно и зернопродукты Зерно продовольственное, семена зернобобовых (все группы питания населения) (Культуры злаковые (кроме риса), бобовые и семена масличных культур; Рис необрушенный)
	01.11/42.000, 01.12/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 13586.3-2015;
ГОСТ 34668-2020;
СТБ 1036-97;
СТБ 1053-2015;
СТБ 1056-2016
	ул. Строителей, 14а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования)
	

	7.2*
	
	01.11/11.116, 01.12/11.116
	Органолептические показатели: цвет, запах
	ГОСТ 10967-2019
	
	

	7.3*
	
	01.11/12.042, 01.12/12.042
	Сорная и зерновая примеси
	ГОСТ 30483-97 п.3
	
	

	7.4*
	
	
	Загрязненность и зараженность вредителями хлебных запасов
	ГОСТ 13586.4-83 п.3
	
	

	7.5*
	
	01.11/08.169, 01.12/08.169
	Свинец
	СТБ 1313-2002
	
	

	7.6*
	
	
	Кадмий
	
	
	

	7.7*
	
	01.11/08.156, 01.12/08.156
	Мышьяк
	ГОСТ 26930-86
	
	

	7.8*
	
	
	Ртуть
	ГОСТ 26927-86 п.2
	
	

	7.9*
	
	01.11/08.161, 01.12/08.161
	Афлатоксин В1
	ГОСТ 30711-2001 п.3
	
	

	7.10*
	
	
	Дезоксиниваленол
	Инструкция 4.1.10-15-61-2005;
СТ РК 1988-2010 п.7, п.9
	
	

	7.11*
	
	
	Зеараленон
	ГОСТ 28001-88 п.3;
Инструкция 4.1.10-15-61-2005
	
	

	7.12*
	
	
	ГХЦГ (α, β, γ - изомеры)
	МУ 2142-80;
СТ РК 2011-2010 п.4
	
	

	7.13*
	
	
	ДДТ и его метаболиты
	
	
	

	7.14*
	
	
	Гексахлорбензол
	
	
	

	7.15*
	
	
	2,4-Д кислота, ее соли, эфиры
	МУ 1541-76 стр.130
	
	

	7.16*
	
	01.11/04.125, 01.12/04.125
	Удельная активность цезия-137
	МВИ.МН 4779-2013
	
	

	8.1**
	Продукция мукомольно-крупяная (Крупа. Толокно. Хлопья овсяные)
	10.61/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 26312.1-84;
ГОСТ 34668-2020;
СТБ 1036-97;
СТБ 1053-2015
	ул. Строителей, 14а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования)
	

	8.2*
	
	10.61/11.116
	Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, вкус
	ГОСТ 26312.2-84
	
	

	8.3*
	
	10.61/08.149
	Кислотность
	ГОСТ 26312.6-84;
ГОСТ 27493-87
	
	

	8.4*
	
	10.61/08.052
	Влажность
	ГОСТ 26312.7-88
	
	

	8.5*
	
	
	Зольность
	ГОСТ 26312.5-84
	
	

	8.6*
	
	10.61/12.042
	Примеси и доброкачественное ядро
	ГОСТ 26312.4-84
	
	

	8.7*
	
	10.61/29.040, 10.61/29.061
	Металломагнитная примесь
	ГОСТ 20239-74 п.3.2.2
	
	

	8.8*
	
	10.61/12.042
	Загрязненность и зараженность вредителями хлебных запасов
	ГОСТ 26312.3-84
	
	

	8.9*
	
	10.61/08.169
	Свинец
	СТБ 1313-2002
	
	

	8.10*
	
	
	Кадмий
	
	
	

	8.11*
	
	10.61/08.156
	Мышьяк
	ГОСТ 26930-86
	
	

	8.12*
	
	
	Ртуть
	ГОСТ 26927-86 п.2
	
	

	8.13*
	
	10.61/08.161
	Афлатоксин В1
	ГОСТ 30711-2001 п.3
	
	

	8.14*
	
	
	Дезоксиниваленол
	Инструкция 4.1.10-15-61-2005;
СТ РК 1988-2010 п.7, п.9
	
	

	8.15*
	
	
	Зеараленон
	Инструкция 4.1.10-15-61-2005
	
	

	8.16*
	
	
	ГХЦГ (α, β, γ - изомеры)
	МУ 2142-80;
СТ РК 2011-2010 п.4
	
	

	8.17*
	
	
	ДДТ и его метаболиты
	
	
	

	8.18*
	
	
	Гексахлорбензол
	
	
	

	8.19*
	
	
	2,4-Д кислота, ее соли, эфиры
	МУ 1541-76 стр.130
	
	

	8.20*
	
	10.61/04.125
	Удельная активность цезия-137
	МВИ.МН 4779-2013
	
	

	9.1**
	Продукция мукомольно-крупяная (мука)
	10.61/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 27668-88;
ГОСТ 34668-2020;
СТБ 1036-97;
СТБ 1053-2015
	ул. Строителей, 14а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования)
	

	9.2*
	
	10.61/11.116
	Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, вкус, хруст
	ГОСТ 27558-2022
	
	

	9.3*
	
	10.61/12.042
	Зараженность вредителями
	ГОСТ 27559-87
	
	

	9.4*
	
	10.61/29.040, 10.61/29.061
	Металломагнитная примесь
	ГОСТ 20239-74 п.3.2.2
	
	

	9.5*
	
	10.61/08.052
	Влажность
	ГОСТ 9404-88
	
	

	9.6*
	
	10.61/08.149
	Кислотность
	ГОСТ 27493-87
	
	

	9.7*
	
	10.61/08.052
	Сырая клейковина
	ГОСТ ISO 21415-2-2019
	
	

	9.8*
	
	
	Зольность
	ГОСТ 27494-2016
	
	

	9.9*
	
	10.61/08.169
	Свинец
	СТБ 1313-2002
	
	

	9.10*
	
	
	Кадмий
	
	
	

	9.11*
	
	10.61/08.156
	Мышьяк
	ГОСТ 26930-86
	
	

	9.12*
	
	
	Ртуть
	ГОСТ 26927-86 п.2
	
	

	9.13*
	
	10.61/08.161
	Афлатоксин В1
	ГОСТ 30711-2001 п.3
	
	

	9.14*
	
	
	Дезоксиниваленол
	Инструкция 4.1.10-15-61-2005;
СТ РК 1988-2010 п.7, п.9
	
	

	9.15*
	
	
	Зеараленон
	Инструкция 4.1.10-15-61-2005
	
	

	9.16*
	
	
	ГХЦГ (α, β, γ - изомеры)
	МУ 2142-80;
СТ РК 2011-2010 п.4
	
	

	9.17*
	
	
	ДДТ и его метаболиты
	
	
	

	9.18*
	
	
	Гексахлорбензол
	
	
	

	9.19*
	
	
	2,4-Д кислота, ее соли, эфиры
	МУ 1541-76 стр.130
	
	

	9.20*
	
	10.61/04.125
	Удельная активность цезия-137
	МВИ.МН 4779-2013
	
	

	10.1**
	Изделия макаронные, кускус и аналогичные изделия мучные
	10.73/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 34668-2020;
СТБ 1036-97;
СТБ 1053-2015;
СТБ 1963-2009 п.7
	ул. Строителей, 14а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования)
	

	10.2*
	
	10.73/11.116
	Органолептические показатели: цвет, вкус, запах, состояние поверхности, излома; форма; состояние после варки, хруст от минеральной примеси, посторонние включения
	СТБ 1963-2009 п.п.9.4, 9.9
	
	

	10.3*
	
	10.73/29.040
	Масса нетто
	СТБ 1963-2009 п.9.1
	
	

	10.4*
	
	10.73/12.042
	Зараженность вредителями
	СТБ 1963-2009 п.9.5
	
	

	10.5*
	
	10.73/29.040, 10.73/29.061
	Металломагнитная примесь
	СТБ 1963-2009 п.9.13
	
	

	10.6*
	
	10.73/08.052
	Массовая доля влаги
	СТБ 1963-2009 пп.9.10.1, 9.10.2
	
	

	10.7*
	
	
	Массовая доля крошки
	СТБ 1963-2009 п.9.3
	
	

	10.8*
	
	
	Массовая доля деформированных макаронных изделий
	
	
	

	10.9*
	
	10.73/08.149
	Кислотность
	СТБ 1963-2009 п.9.11
	
	

	10.10*
	
	10.73/08.169
	Свинец
	СТБ 1313-2002
	
	

	10.11*
	
	
	Кадмий
	
	
	

	10.12*
	
	10.73/08.156
	Мышьяк
	ГОСТ 26930-86
	
	

	10.13*
	
	
	Ртуть
	ГОСТ 26927-86 п.2
	
	

	10.14*
	
	10.73/08.161
	Афлатоксин В1
	ГОСТ 30711-2001 п.3
	
	

	10.15*
	
	
	Дезоксиниваленол
	Инструкция 4.1.10-15-61-2005;
СТ РК 1988-2010 п.7, п.9
	
	

	10.16*
	
	
	Зеараленон
	Инструкция 4.1.10-15-61-2005
	
	

	10.17*
	
	
	ГХЦГ (α, β, γ - изомеры)
	МУ 2142-80;
СТ РК 2011-2010 п.4
	
	

	10.18*
	
	
	ДДТ и его метаболиты
	
	
	

	10.19*
	
	
	Гексахлорбензол
	
	
	

	10.20*
	
	
	2,4-Д кислота, ее соли, эфиры
	МУ 1541-76 стр.130
	
	

	10.21*
	
	10.73/04.125
	Удельная активность цезия-137
	МВИ.МН 4779-2013
	
	

	11.1**
	Изделия хлебобулочные и мучные кондитерские, торты и пирожные (Хлеб, булочные изделия и сдобные изделия) Сухари и печенье; мучные кондитерские изделия и пирожные длительного хранения (Бараночные, сухарные изделия, хлебные палочки, соломка и другие)
	10.71/42.000, 10.72/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 34668-2020;
СТБ 1036-97;
СТБ 1052-2011;
СТБ 1053-2015;
СТБ 2160-2011 п.4
	ул. Строителей, 14а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования)
	

	11.2*
	
	10.71/11.116, 10.72/11.116
	Органолептические показатели: внешний вид (форма и поверхность, цвет), наличие посторонних включений, признаки болезни и плесени, состояние мякиша, вкус, хруст от минеральной примеси, запах
	СТБ 2160-2011 п.5
	
	

	11.3*
	
	10.71/29.040, 10.72/29.040
	Масса нетто
	СТБ 2160-2011 п.6
	
	

	11.4*
	
	10.71/08.052, 10.72/08.052
	Влажность
	ГОСТ 21094-2022
	
	

	11.5*
	
	10.71/08.037, 10.71/08.133, 10.72/08.037, 10.72/08.133
	Массовая доля жира
	ГОСТ 5668-2022 пп.9,10
	
	

	11.6*
	
	10.71/08.149, 10.72/08.149
	Кислотность
	ГОСТ 5670-96
	
	

	11.7*
	
	10.71/29.040, 10.72/29.040
	Пористость
	ГОСТ 5669-96
	
	

	11.8*
	
	10.71/08.149, 10.72/08.149
	Массовая доля сахара
	ГОСТ 5672-68 пп.3,4
	
	

	11.9*
	
	
	Массовая доля поваренной соли
	ГОСТ 5698-51 п.2
	
	

	11.10*
	
	10.71/08.169, 10.72/08.169
	Свинец
	СТБ 1313-2002
	
	

	11.11*
	
	
	Кадмий
	
	
	


	11.12*
	
	10.71/08.156, 10.72/08.156
	Мышьяк
	ГОСТ 26930-86
	
	

	11.13*
	
	
	Ртуть
	ГОСТ 26927-86 п.2
	
	

	11.14*
	
	10.71/08.161, 10.72/08.161
	Афлатоксин В1
	ГОСТ 30711-2001 п.3
	
	

	11.15*
	
	
	Дезоксиниваленол
	Инструкция 4.1.10-15-61-2005;
СТ РК 1988-2010 п.7, п.9
	
	

	11.16*
	
	
	Зеараленон
	Инструкция 4.1.10-15-61-2005
	
	

	11.17*
	
	
	ГХЦГ (α, β, γ - изомеры)
	МУ 2142-80;
СТ РК 2011-2010 п.4
	
	

	11.18*
	
	
	ДДТ и его метаболиты
	
	
	

	11.19*
	
	
	Гексахлорбензол
	
	
	

	11.20*
	
	
	2,4-Д кислота, ее соли, эфиры
	МУ 1541-76 стр.130
	
	

	11.21*
	
	10.71/04.125, 10.72/04.125
	Удельная активность цезия-137
	МВИ.МН 4779-2013
	
	

	12.1**
	Сахар
	10.81/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 12569-99;
ГОСТ 34668-2020;
СТБ 1036-97;
СТБ 1053-2015
	ул. Строителей, 14а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования)
	

	12.2*
	
	10.81/11.116
	Органолептические показатели: внешний вид, запах, вкус, чистота раствора
	ГОСТ 12576-89
	
	

	12.3*
	
	10.81/08.052
	Массовая доля влаги, сухих веществ
	ГОСТ 12570-2024
	
	

	12.4*
	
	
	Массовая доля золы
	ГОСТ 12574-2016
	
	

	12.5*
	
	10.81/29.040, 10.81/29.061
	Массовая доля ферропримесей
	ГОСТ 12573-67
	
	

	12.6*
	
	10.81/08.169
	Свинец
	СТБ 1313-2002
	
	

	12.7*
	
	
	Кадмий
	
	
	

	12.8*
	
	10.81/08.156
	Мышьяк
	ГОСТ 26930-86
	
	

	12.9*
	
	
	Ртуть
	ГОСТ 26927-86 п.2
	
	

	12.10*
	
	10.81/08.161
	ГХЦГ (α, β, γ - изомеры)
	МУ 2142-80;
СТ РК 2011-2010 п.4
	
	

	12.11*
	
	
	ДДТ и его метаболиты
	
	
	

	12.12*
	
	10.81/04.125
	Удельная активность цезия-137
	МВИ.МН 4779-2013
	
	

	13.1**
	Сахаристые кондитерские изделия, восточные сладости, жевательная резинка. Сахаристые кондитерские изделия: шоколад и изделия из него. Мучные кондитерские изделия (Изделия хлебобулочные и мучные кондитерские, торты и пирожные; Сухари и печенье; мучные кондитерские изделия и пирожные длительного хранения; Какао, шоколад и кондитерские изделия из сахара)
	10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.82/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 34668-2020;
ГОСТ 5904-2019;
СТБ 1036-97;
СТБ 1053-2015
	ул. Строителей, 14а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования)
	

	13.2*
	
	10.71/11.116, 10.72/11.116, 10.82/11.116
	Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус, цвет, запах
	ГОСТ 5897-90 п.2
	
	

	13.3*
	
	10.71/29.040, 10.72/29.040, 10.82/29.040
	Масса нетто
	ГОСТ 5897-90 п.4
	
	

	13.4*
	
	10.71/08.149, 10.72/08.149, 10.82/08.149
	Кислотность
	ГОСТ 5898-2022 п.7
	
	

	13.5*
	
	
	Щелочность
	ГОСТ 5898-2022 п.8
	
	

	13.6*
	
	10.71/08.133, 10.71/08.164, 10.72/08.133, 10.72/08.164, 10.82/08.133, 10.82/08.164
	Массовая доля жира
	ГОСТ 31902-2012 пп.8,9,10
	
	

	13.7*
	
	10.71/08.156, 10.72/08.156, 10.82/08.156
	Массовая доля сахара
	ГОСТ 5903-89 п.6
	
	

	13.8*
	
	10.71/08.052, 10.72/08.052, 10.82/08.052
	Массовая доля влаги и сухих веществ
	ГОСТ 5900-2014
	
	

	13.9*
	
	10.71/08.169, 10.72/08.169, 10.82/08.169
	Свинец
	СТБ 1313-2002
	
	

	13.10*
	
	
	Кадмий
	
	
	

	13.11*
	
	10.71/08.156, 10.72/08.156, 10.82/08.156
	Мышьяк
	ГОСТ 26930-86
	
	

	13.12*
	
	
	Ртуть
	ГОСТ 26927-86 п.2
	
	

	13.13*
	
	10.71/08.161, 10.72/08.161, 10.82/08.161
	Афлатоксин В1
	ГОСТ 30711-2001 п.3
	
	

	13.14*
	
	
	Дезоксиниваленол
	Инструкция 4.1.10-15-61-2005;
СТ РК 1988-2010 п.7, п.9
	
	

	13.15*
	
	
	ГХЦГ (α, β, γ - изомеры)
	МУ 2142-80;
СТ РК 2011-2010 п.4
	
	

	13.16*
	
	
	ДДТ и его метаболиты
	
	
	

	13.17*
	
	10.71/04.125, 10.72/04.125, 10.82/04.125
	Удельная активность цезия-137
	МВИ.МН 4779-2013
	
	

	14.1**
	Мед натуральный
	01.49/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 19792-2017 п.7.1;
ГОСТ 34668-2020;
СТБ 1036-97;
СТБ 1053-2015;
ТКП 251-2010 (02080)
	ул. Строителей, 14а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования)
	

	14.2*
	
	01.49/11.116
	Органолептические показатели: внешний вид (консистенция), аромат, вкус, признаки брожения
	ГОСТ 19792-2017 п.5.1.3, п.7.3
	
	

	14.3*
	
	01.49/08.133
	Массовая доля воды
	ГОСТ 19792-2017 п.7.5;
ГОСТ 31744-2012 (ISO 7937:2004)
	
	

	14.4*
	
	01.49/08.156
	Диастазное число
	ГОСТ 19792-2017 п.7.7;
ГОСТ 34232-2017 п.7
	
	

	14.5*
	
	01.49/12.042
	Качественная реакция на ГМФ
	ГОСТ 19792-2017 п.7.8;
ГОСТ 31768-2012 п.3.4
	
	

	14.6*
	
	01.49/08.156
	Массовая доля редуцирующих сахаров
	ГОСТ 19792-2017 п.7.6;
ГОСТ 32167-2013 п.6
	
	

	14.7*
	
	
	Массовая доля сахарозы
	
	
	

	14.8*
	
	01.49/08.149
	Свободная кислотность
	ГОСТ 19792-2017 п.7.10;
ГОСТ 32169-2013
	
	

	14.9*
	
	01.49/08.153
	Механические примеси
	ГОСТ 19792-2017 п.7.13
	
	

	14.10*
	
	01.49/08.156
	Массовая доля ГМФ
	ГОСТ 19792-2017 п.7.8;
ГОСТ 31768-2012 п.3.3
	
	

	14.11*
	
	01.49/08.169
	Свинец
	СТБ 1313-2002
	
	

	14.12*
	
	
	Кадмий
	
	
	

	14.13*
	
	01.49/08.156
	Мышьяк
	ГОСТ 26930-86
	
	

	14.14*
	
	01.49/08.161
	ГХЦГ (α, β, γ - изомеры)
	МУ 2142-80;
СТ РК 2011-2010 п.4
	
	

	14.15*
	
	
	ДДТ и его метаболиты
	
	
	

	14.16*
	
	01.49/04.125
	Удельная активность цезия-137
	МВИ.МН 4779-2013
	
	

	15.1**
	Свежие и свежемороженые овощи, картофель, бахчевые, фрукты (в т.ч. ягоды), грибы (Культуры овощные и бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды, грибы; Виноград; Фрукты тропические и субтропические; Фрукты цитрусовые; Фрукты семечковые и косточковые; Фрукты и ягоды прочих деревьев, кустарников и ягодников; орехи)
	01.13/42.000, 01.21/42.000, 01.22/42.000, 01.23/42.000, 01.24/42.000, 01.25/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 34668-2020;
СТБ 1036-97;
СТБ 1053-2015;
СТБ 1054-2012;
СТБ 1055-2012
	ул. Строителей, 14а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования)
	

	15.2*
	
	01.13/11.116, 01.21/11.116, 01.22/11.116, 01.23/11.116, 01.24/11.116, 01.25/11.116
	Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, цвет, вкус и запах, степень зрелости, внутреннее строение
	ГОСТ 1725-2019;
ГОСТ 1726-2019;
ГОСТ 19215-73;
ГОСТ 21833-76;
ГОСТ 26545-85;
ГОСТ 26768-85;
ГОСТ 27569-87;
ГОСТ 31821-2012 (UNECE STANDARD FFV-05:2000);
ГОСТ 32284-2013 (UNECE STANDARD FFV–10:2010);
ГОСТ 32285-2013;
ГОСТ 32786-2014 (UNECE STANDARD FFV-19:2010);
ГОСТ 33309-2015 (UNECE STANDARD FFV-57:2010);
ГОСТ 33932-2016;
ГОСТ 34298-2017;
ГОСТ 34306-2017;
ГОСТ 34340-2017;
ГОСТ 7177-2015 (UNECE STANDARD FFV-37:2012);
СТБ 2288-2012;
СТБ 2491-2016
	
	

	15.3*
	
	01.13/08.169, 01.21/08.169, 01.22/08.169, 01.23/08.169, 01.24/08.169, 01.25/08.169
	Свинец
	СТБ 1313-2002
	
	

	15.4*
	
	
	Кадмий
	
	
	

	15.5*
	
	01.13/08.156, 01.21/08.156, 01.22/08.156, 01.23/08.156, 01.24/08.156, 01.25/08.156
	Мышьяк
	ГОСТ 26930-86
	
	

	15.6*
	
	
	Ртуть
	ГОСТ 26927-86 п.2
	
	

	15.7*
	
	01.13/08.169, 01.21/08.169, 01.22/08.169, 01.23/08.169, 01.24/08.169, 01.25/08.169
	Нитраты
	АМИ.ГМ 0108-2022;
ГОСТ 34570-2019
	
	

	15.8*
	
	01.13/08.161, 01.24/08.161, 01.25/08.161
	Патулин
	ГОСТ 28038-2013 п.5
	
	

	15.9*
	
	01.13/08.161, 01.21/08.161, 01.22/08.161, 01.23/08.161, 01.24/08.161, 01.25/08.161
	ГХЦГ (α, β, γ - изомеры)
	ГОСТ 30349-96 п.4;
МУ 2142-80;
СТ РК 2011-2010 п.4
	
	

	15.10*
	
	
	ДДТ и его метаболиты
	
	
	

	15.11*
	
	
	Алдрин
	
	
	

	15.12*
	
	
	Гептахлор
	
	
	

	15.13*
	
	
	2,4-Д кислота, ее соли, эфиры
	МУ 1541-76 стр.130
	
	

	15.14*
	
	
	Афлатоксин В1
	ГОСТ 30711-2001 п.3
	
	

	15.15*
	
	01.13/04.125, 01.21/04.125, 01.22/04.125, 01.23/04.125, 01.24/04.125, 01.25/04.125
	Удельная активность цезия-137
	МВИ.МН 4779-2013
	
	

	16.1**
	Сухие овощи, картофель, фрукты (в т.ч. ягоды), грибы (Фрукты и овощи прочие переработанные и консервированные)
	10.39/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 34125-2017;
ГОСТ 34130-2017;
ГОСТ 34668-2020;
СТБ 1036-97;
СТБ 1053-2015;
СТБ 1054-2012;
СТБ 1055-2012
	ул. Строителей, 14а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования)
	

	16.2*
	
	10.39/11.116
	Органолептические показатели: внешний вид, форма, размер, консистенция, цвет, вкус, запах
	ГОСТ 34130-2017 п.10, п.11
	
	

	16.3*
	
	10.39/29.040
	Масса нетто
	ГОСТ 34130-2017 п.5
	
	

	16.4*
	
	
	Массовая доля компонентов
	ГОСТ 34130-2017 п.6
	
	

	16.5*
	
	10.39/12.042
	Зараженность вредителями
	ГОСТ 34130-2017 п.13
	
	

	16.6*
	
	10.39/08.052
	Массовая доля влаги
	ГОСТ 33977-2016 п.5
	
	

	16.7*
	
	10.39/08.164
	Массовая доля жира
	ГОСТ 26183-84
	
	

	16.8*
	
	10.39/29.040, 10.39/29.061
	Металлопримеси
	ГОСТ 34130-2017 п.12
	
	

	16.9*
	
	10.39/29.040
	Массовая доля растительной примеси
	ГОСТ 26323-2014
	
	

	16.10*
	
	10.39/08.052
	Массовая доля минеральных примесей (песка)
	ГОСТ 34130-2017 п.14
	
	

	16.11*
	
	10.39/08.149
	Массовая доля диоксида серы
	ГОСТ 25555.5-2014 пп.7,10
	
	

	16.12*
	
	10.39/08.169
	Свинец
	СТБ 1313-2002
	
	

	16.13*
	
	
	Кадмий
	
	
	

	16.14*
	
	10.39/08.156
	Мышьяк
	ГОСТ 26930-86
	
	

	16.15*
	
	
	Ртуть
	ГОСТ 26927-86 п.2
	
	

	16.16*
	
	10.39/08.169
	Нитраты
	ГОСТ 34570-2019
	
	

	16.17*
	
	10.39/08.161
	Афлатоксин В1
	ГОСТ 30711-2001 п.3
	
	

	16.18*
	
	
	Патулин
	ГОСТ 28038-2013 п.5
	
	

	16.19*
	
	
	ГХЦГ (α, β, γ - изомеры)
	ГОСТ 30349-96 п.4;
МУ 2142-80;
СТ РК 2011-2010 п.4
	
	

	16.20*
	
	
	ДДТ и его метаболиты
	
	
	

	16.21*
	
	
	2,4-Д кислота, ее соли, эфиры
	МУ 1541-76 стр.130
	
	

	16.22*
	
	10.39/04.125
	Удельная активность цезия-137
	МВИ.МН 4779-2013
	
	

	17.1**
	Картофель переработанный и консервированный; Фрукты и овощи прочие переработанные и консервированные (Консервы овощные, фруктовые, в т.ч. ягодные, соки березовые консервированные. Консервы грибные. Джемы, варенье, повидло, конфитюры, фрукты, в т.ч. ягоды, протертые с сахаром и другие плодово-ягодные концентраты с сахаром. Овощи, фрукты, грибы, соленые, маринованные, квашенные, моченые)
	10.31/42.000, 10.39/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 26313-2014;
ГОСТ 34129-2017;
СТБ 1036-97;
СТБ 1053-2015;
СТБ 1054-2012;
СТБ 1055-2012
	ул. Строителей, 14а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования)
	

	17.2*
	
	10.31/11.116, 10.39/11.116
	Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус, цвет, запах
	ГОСТ 28741-90 п.3.2;
ГОСТ 8756.1-2017 п.5
	
	

	17.3*
	
	10.31/29.040, 10.39/29.040
	Масса нетто
	ГОСТ 28741-90 п.3.1;
ГОСТ 8756.1-2017 п.6
	
	

	17.4*
	
	
	Массовая доля составных частей
	ГОСТ 12231-66;
ГОСТ 8756.1-2017 п.7
	
	

	17.5*
	
	10.39/08.133
	Массовая доля растворимых сухих веществ
	ГОСТ 34128-2017;
ГОСТ ISO 2173-2013
	
	

	17.6*
	
	10.31/08.052, 10.39/08.052
	Массовая доля сухих веществ или влаги
	ГОСТ 33977-2016
	
	

	17.7*
	
	10.31/08.149, 10.39/08.149
	Массовая доля титруемых кислот
	ГОСТ 34127-2017;
ГОСТ ISO 750-2013
	
	

	17.8*
	
	10.31/08.052, 10.39/08.052
	Массовая доля минеральных примесей и минеральных примесей, не растворимых в соляной кислоте
	ГОСТ 25555.3-82 п.4
	
	

	17.9*
	
	10.31/29.040, 10.39/29.040
	Примеси растительного происхождения
	ГОСТ 26323-2014
	
	

	17.10*
	
	10.31/08.164, 10.39/08.164
	Массовая доля жира
	ГОСТ 26183-84
	
	

	17.11*
	
	10.31/08.149, 10.39/08.149
	Массовая доля хлоридов
	ГОСТ 26186-84 п.3
	
	

	17.12*
	
	10.31/08.052, 10.39/08.052
	Массовая доля осадка
	ГОСТ 8756.9-78
	
	

	17.13*
	
	10.31/08.169, 10.39/08.169
	рН
	ГОСТ 26188-2016
	
	

	17.14*
	
	10.39/08.149
	Массовая доля сахаров
	ГОСТ 8756.13-87
	
	

	17.15*
	
	
	Массовая доля витамина С
	ГОСТ 24556-89 (ИСО 6557-1-86, ИСО 6557-2-84)
	
	

	17.16*
	
	
	Массовая доля диоксида серы
	ГОСТ 25555.5-2014 пп.7,10
	
	

	17.17*
	
	10.39/08.156
	Массовая доля оксиметилфурфурола
	ГОСТ 29032-2022
	
	

	17.18*
	
	10.31/08.169, 10.39/08.169
	Нитраты
	ГОСТ 34570-2019
	
	

	17.19*
	
	
	Свинец
	СТБ 1313-2002
	
	

	17.20*
	
	
	Кадмий
	
	
	

	17.21*
	
	10.31/08.156, 10.39/08.156
	Мышьяк
	ГОСТ 26930-86
	
	

	17.22*
	
	
	Ртуть
	ГОСТ 26927-86 п.2
	
	

	17.23*
	
	
	Олово
	ГОСТ 26935-86
	
	

	17.24*
	
	10.39/08.161
	Патулин
	ГОСТ 28038-2013 п.5
	
	

	17.25*
	
	10.31/08.161, 10.39/08.161
	ГХЦГ (α, β, γ - изомеры)
	ГОСТ 30349-96 п.4;
МУ 2142-80;
СТ РК 2011-2010 п.4
	
	

	17.26*
	
	
	ДДТ и его метаболиты
	
	
	

	17.27*
	
	10.31/04.125, 10.39/04.125
	Удельная активность цезия-137
	МВИ.МН 4779-2013
	
	

	18.1**
	Соки фруктовые и овощные
	10.32/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 26313-2014;
ГОСТ 26671-2014;
ГОСТ 34668-2020;
ГОСТ 8756.0-70;
СТБ 1036-97;
СТБ 1053-2015;
СТБ 1054-2012;
СТБ 1055-2012
	ул. Строителей, 14а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования)
	

	18.2*
	
	10.32/11.116
	Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус, цвет, запах
	ГОСТ 8756.1-2017 п.5
	
	

	18.3*
	
	10.32/29.040
	Объем продукта
	ГОСТ 8756.1-2017 п.6
	
	

	18.4*
	
	10.32/08.133
	Массовая доля растворимых сухих веществ
	ГОСТ 34128-2017;
ГОСТ ISO 2173-2013
	
	

	18.5*
	
	10.32/08.149
	Массовая доля титруемых кислот
	ГОСТ 34127-2017;
ГОСТ ISO 750-2013;
СТБ ГОСТ Р 51434-2006
	
	

	18.6*
	
	10.32/08.169
	рН
	ГОСТ 26188-2016
	
	

	18.7*
	
	10.32/08.052
	Массовая доля осадка
	ГОСТ 8756.9-78
	
	

	18.8*
	
	
	Массовая доля мякоти
	ГОСТ 8756.10-2015
	
	

	18.9*
	
	10.32/08.149
	Массовая доля диоксида серы
	ГОСТ 25555.5-2014 пп.7,10
	
	

	18.10*
	
	
	Массовая доля витамина С
	ГОСТ 24556-89 (ИСО 6557-1-86, ИСО 6557-2-84)
	
	

	18.11*
	
	
	Массовая доля сахаров
	ГОСТ 8756.13-87
	
	

	18.12*
	
	
	Массовая доля хлоридов
	ГОСТ 26186-84 п.3
	
	

	18.13*
	
	10.32/29.040
	Примеси растительного происхождения
	ГОСТ 26323-2014
	
	

	18.14*
	
	10.32/08.052
	Массовая доля минеральных примесей и минеральных примесей, не растворимых в соляной кислоте
	ГОСТ 25555.3-82 п.4
	
	

	18.15*
	
	10.32/08.156
	Массовая доля оксиметилфурфурола
	ГОСТ 29032-2022
	
	

	18.16*
	
	10.32/08.169
	Нитраты
	ГОСТ 34570-2019
	
	

	18.17*
	
	
	Свинец
	СТБ 1313-2002
	
	

	18.18*
	
	
	Кадмий
	
	
	

	18.19*
	
	10.32/08.156
	Мышьяк
	ГОСТ 26930-86
	
	

	18.20*
	
	
	Ртуть
	ГОСТ 26927-86 п.2
	
	

	18.21*
	
	
	Олово
	ГОСТ 26935-86
	
	

	18.22*
	
	10.32/08.161
	Патулин
	ГОСТ 28038-2013 п.5;
ГОСТ 31100.2-2002 (ИСО 8128-2:1993);
СТБ ГОСТ Р 51440-2006 (ИСО 8128-2-93)
	
	

	18.23*
	
	
	ГХЦГ (α, β, γ - изомеры)
	ГОСТ 30349-96 п.4;
МУ 2142-80;
СТ РК 2011-2010 п.4
	
	

	18.24*
	
	
	ДДТ и его метаболиты
	
	
	

	18.25*
	
	10.32/04.125
	Удельная активность цезия-137
	МВИ.МН 4779-2013
	
	

	19.1**
	Приправы и пряности (специи)
	10.84/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 28875-90 п.2.1;
ГОСТ 34668-2020;
СТБ 1036-97;
СТБ 1053-2015;
СТБ 1054-2012
	ул. Строителей, 14а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования)
	

	19.2*
	
	10.84/11.116
	Органолептические показатели: внешний вид, форма, цвет, вкус и запах
	ГОСТ 28875-90 п.3.3
	
	

	19.3*
	
	10.84/29.040
	Масса нетто
	ГОСТ 28875-90 п.3.2
	
	

	19.4*
	
	10.84/08.052
	Массовая доля золы
	ГОСТ ISO 928-2015
	
	

	19.5*
	
	10.84/11.116, 10.84/12.042, 10.84/29.040
	Массовая доля примесей растительного происхождения, дефектов внешнего вида и пораженных плесенью пряностей
	ГОСТ 28875-90 п.3.4
	
	

	19.6*
	
	10.84/29.040, 10.84/29.061
	Массовая доля металлических примесей
	
	
	

	19.7*
	
	10.84/12.042
	Зараженность вредителями хлебных запасов
	
	
	

	19.8*
	
	10.84/29.040
	Массовая доля легковесных зерен
	ГОСТ 28875-90 п.3.7
	
	

	19.9*
	
	10.84/08.052
	Влажность лаврового листа
	ГОСТ 17594-81 п.3.4.5
	
	

	19.10*
	
	10.84/29.061
	Длина листа
	ГОСТ 17594-81 п.3.4.2
	
	

	19.11*
	
	10.84/29.040
	Содержание желтых листьев, 2-3-листных верхушек побегов, срезанных у основания ниже следующего листа, ломанных листьев длиной более 3 см, листьев со следами повреждений, минеральной и органической примеси
	ГОСТ 17594-81 пп.3.4.3, 3.4.4
	
	

	19.12*
	
	10.84/08.169
	Свинец
	СТБ 1313-2002
	
	

	19.13*
	
	
	Кадмий
	
	
	

	19.14*
	
	10.84/08.156
	Мышьяк
	ГОСТ 26930-86
	
	

	19.15*
	
	10.84/08.161
	ГХЦГ (α, β, γ - изомеры)
	ГОСТ 30349-96 п.4;
МУ 2142-80;
СТ РК 2011-2010 п.4
	
	

	19.16*
	
	
	ДДТ и его метаболиты
	
	
	

	19.17*
	
	
	Афлатоксин В1
	ГОСТ 30711-2001 п.3
	
	

	19.18*
	
	
	Патулин
	ГОСТ 28038-2013 п.5
	
	

	19.19*
	
	10.84/04.125
	Удельная активность цезия-137
	МВИ.МН 4779-2013
	
	

	20.1**
	Орехи
	01.25/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 16830-71 п.3;
ГОСТ 16831-71 п.3;
ГОСТ 16832-71 п.3;
ГОСТ 16833-2014 (UNECE STANDARD DDP-02:2001) п.8.2;
ГОСТ 32287-2013 (UNECE STANDARD DDP-04:2010);
ГОСТ 32874-2014 (UNECE STANDARD DDP-01:2013) пп.8.2.3, 8.2.4;
ГОСТ 34668-2020;
СТБ 1036-97;
СТБ 1053-2015
	ул. Строителей, 14а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования)
	

	20.2*
	
	01.25/11.116
	Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах, вкус
	ГОСТ 16830-71 п.1;
ГОСТ 16831-71 п.1;
ГОСТ 16832-71 п.1;
ГОСТ 16833-2014 (UNECE STANDARD DDP-02:2001) п.9.3;
ГОСТ 32287-2013 (UNECE STANDARD DDP-04:2010);
ГОСТ 32874-2014 (UNECE STANDARD DDP-01:2013) п.9.3
	
	

	20.3*
	
	01.25/29.040
	Масса нетто
	ГОСТ 8756.1-2017 п.6
	
	

	20.4*
	
	01.25/11.116, 01.25/12.042, 01.25/29.040
	Наличие дефектов (ломанных с мех. повреждениями, сморщенных, ссохшихся, недоразвитых, поврежденных вредителями, прогорклых, с пожелтевшей сердцевиной ядер и др.)
	ГОСТ 16830-71 пп.4.6, 4.7;
ГОСТ 16831-71 пп.3.5, 3.6, 3.7;
ГОСТ 16832-71 пп.3.3, 3.4, 3.5;
ГОСТ 16833-2014 (UNECE STANDARD DDP-02:2001) пп.9.3, 9.4;
ГОСТ 32287-2013 (UNECE STANDARD DDP-04:2010);
ГОСТ 32874-2014 (UNECE STANDARD DDP-01:2013) п.9.3
	
	

	20.5*
	
	01.25/12.042
	Зараженность вредителями
	ГОСТ 16830-71 п.4.9;
ГОСТ 16831-71 п.3.5;
ГОСТ 16832-71 п.3.5;
ГОСТ 16833-2014 (UNECE STANDARD DDP-02:2001) пп.9.3, 9.4;
ГОСТ 32287-2013 (UNECE STANDARD DDP-04:2010);
ГОСТ 32874-2014 (UNECE STANDARD DDP-01:2013) п.9.3
	
	

	20.6*
	
	01.25/08.052
	Влажность
	ГОСТ 16830-71 п.4.8;
ГОСТ 16831-71 п.3.8;
ГОСТ 16832-71 п.3.7;
ГОСТ 16833-2014 (UNECE STANDARD DDP-02:2001) п.9.5;
ГОСТ 32287-2013 (UNECE STANDARD DDP-04:2010);
ГОСТ 32874-2014 (UNECE STANDARD DDP-01:2013) п.9.5
	
	

	20.7*
	
	01.25/29.040
	Сорная примесь
	ГОСТ 16830-71 п.4.5;
ГОСТ 16831-71 п.3.4;
ГОСТ 16832-71 п.3.3;
ГОСТ 16833-2014 (UNECE STANDARD DDP-02:2001) пп.9.3, 9.4;
ГОСТ 32287-2013 (UNECE STANDARD DDP-04:2010);
ГОСТ 32874-2014 (UNECE STANDARD DDP-01:2013) п.9.3
	
	

	20.8*
	
	01.25/08.169
	Свинец
	СТБ 1313-2002
	
	

	20.9*
	
	
	Кадмий
	
	
	

	20.10*
	
	01.25/08.156
	Мышьяк
	ГОСТ 26930-86
	
	

	20.11*
	
	
	Ртуть
	ГОСТ 26927-86 п.2
	
	

	20.12*
	
	01.25/08.161
	Афлатоксин В1
	ГОСТ 30711-2001 п.3
	
	

	20.13*
	
	
	ГХЦГ (α, β, γ - изомеры)
	ГОСТ 30349-96 п.4;
МУ 2142-80;
СТ РК 2011-2010 п.4
	
	

	20.14*
	
	
	ДДТ и его метаболиты
	
	
	

	20.15*
	
	01.25/04.125
	Удельная активность цезия-137
	МВИ.МН 4779-2013
	
	

	21.1**
	Чай и кофе
	10.83/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 34668-2020;
СТБ 1036-97;
СТБ 1053-2015
	ул. Строителей, 14а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования)
	

	21.2*
	
	10.83/11.116
	Органолептические показатели: аромат, вкус, внешний вид, цвет (интенсивность цвета), оттенок, прозрачность, цвет разваренного листа
	ГОСТ 32572-2013;
ГОСТ 32775-2014;
ГОСТ 32776-2014;
ГОСТ ISO 3103-2013
	
	

	21.3*
	
	10.83/08.169
	Свинец
	СТБ 1313-2002
	
	

	21.4*
	
	
	Кадмий
	
	
	

	21.5*
	
	10.83/08.156
	Мышьяк
	ГОСТ 26930-86
	
	

	21.6*
	
	
	Ртуть
	ГОСТ 26927-86 п.2
	
	

	21.7*
	
	10.83/08.161
	Афлатоксин В1
	ГОСТ 30711-2001 п.3
	
	

	21.8*
	
	10.83/04.125
	Удельная активность цезия-137
	МВИ.МН 4779-2013
	
	

	22.1**
	Масла и жиры животные и растительные (Масла растительные (все виды), фракции растительных масел)
	10.41/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 34668-2020;
СТБ 1036-97;
СТБ 1053-2015;
СТБ 1939-2009 (ГОСТ Р 52062-2003)
	ул. Строителей, 14а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования)
	

	22.2*
	
	10.41/11.116
	Органолептические показатели: запах, цвет, прозрачность
	ГОСТ 5472-50
	
	

	22.3*
	
	10.41/29.040
	Масса нетто
	ГОСТ 8756.1-2017
	
	

	22.4*
	
	
	Объем продукта
	
	
	

	22.5*
	
	10.41/08.052
	Влага и летучие вещества
	ГОСТ 11812-66
	
	

	22.6*
	
	10.41/12.042
	Цветное число
	ГОСТ 5477-2015 п.5
	
	

	22.7*
	
	10.41/08.149
	Кислотное число
	ГОСТ 31933-2012 пп.7.1, 7.2
	
	

	22.8*
	
	
	Перекисное число
	ГОСТ 26593-85;
СТБ ГОСТ Р 51487-2001
	
	

	22.9*
	
	10.41/08.169
	Свинец
	СТБ 1313-2002
	
	

	22.10*
	
	
	Кадмий
	
	
	

	22.11*
	
	10.41/08.156
	Мышьяк
	ГОСТ 26930-86
	
	

	22.12*
	
	
	Ртуть
	ГОСТ 26927-86 п.2
	
	

	22.13*
	
	
	Железо
	ГОСТ 26928-86
	
	

	22.14*
	
	10.41/08.169
	Медь
	СТБ 1313-2002
	
	

	22.15*
	
	10.41/08.161
	Афлатоксин В1
	ГОСТ 30711-2001 п.3
	
	

	22.16*
	
	
	ГХЦГ (α, β, γ - изомеры)
	МУ 2142-80;
СТ РК 2011-2010 п.4
	
	

	22.17*
	
	
	ДДТ и его метаболиты
	
	
	

	22.18*
	
	10.41/04.125
	Удельная активность цезия-137
	МВИ.МН 4779-2013
	
	

	23.1**
	Маргарины и аналогичные пищевые жиры (Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб (спреды, маргарины, фритюрные жиры, майонезы, заменители какао-масла и др.)
	10.42/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31762-2012 п.4.1;
ГОСТ 34668-2020;
СТБ 1036-97;
СТБ 1053-2015;
СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п.5.1
	ул. Строителей, 14а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования)
	

	23.2*
	
	10.42/11.116
	Органолептические показатели: внешний вид, запах, вкус, консистенция, прозрачность, цвет
	ГОСТ 31762-2012 п.4.2;
СТБ 1889-2008 (ГОСТ Р 52179-2003) п.5.2
	
	

	23.3*
	
	10.42/29.040
	Масса нетто
	ГОСТ 8756.1-2017
	
	

	23.4*
	
	
	Объем продукта
	
	
	

	23.5*
	
	10.42/08.052
	Массовая доля влаги
	ГОСТ 31762-2012 пп.4.3, 4.4
	
	

	23.6*
	
	10.42/12.042
	Стойкость эмульсии
	ГОСТ 31762-2012 п.4.15
	
	

	23.7*
	
	10.42/08.037, 10.42/08.164
	Массовая доля жира
	ГОСТ 31762-2012 пп.4.6, 4.8
	
	

	23.8*
	
	10.42/08.149
	Кислотность
	ГОСТ 31762-2012 п.4.13
	
	

	23.9*
	
	10.42/08.169
	рН
	ГОСТ 31762-2012 п.4.21
	
	

	23.10*
	
	10.42/08.149
	Кислотное число
	ГОСТ 31933-2012
	
	

	23.11*
	
	
	Кислотность жировой фразы (для продуктов растительно-сливочных)
	ГОСТ 3624-92
	
	

	23.12*
	
	
	Перекисное число
	СТБ ГОСТ Р 51487-2001
	
	

	23.13*
	
	10.42/08.169
	Свинец
	СТБ 1313-2002
	
	

	23.14*
	
	
	Кадмий
	
	
	

	23.15*
	
	10.42/08.156
	Мышьяк
	ГОСТ 26930-86
	
	

	23.16*
	
	
	Ртуть
	ГОСТ 26927-86 п.2
	
	

	23.17*
	
	
	Железо
	ГОСТ 26928-86
	
	

	23.18*
	
	10.42/08.169
	Медь
	СТБ 1313-2002
	
	

	23.19*
	
	10.42/08.161
	Афлатоксин В1
	ГОСТ 30711-2001 п.3
	
	

	23.20*
	
	
	ГХЦГ (α, β, γ - изомеры)
	МУ 2142-80;
СТ РК 2011-2010 п.4
	
	

	23.21*
	
	
	ДДТ и его метаболиты
	
	
	

	23.22*
	
	10.42/04.125
	Удельная активность цезия-137
	МВИ.МН 4779-2013
	
	

	24.1**
	Семена масличных культур
	01.11/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 10852-86;
ГОСТ 34668-2020;
СТБ 1036-97;
СТБ 1053-2015
	ул. Строителей, 14а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования)
	

	24.2*
	
	01.11/11.116
	Органолептические показатели: цвет, запах
	ГОСТ 27988-88
	
	

	24.3*
	
	01.11/29.040
	Масса нетто
	
	
	

	24.4*
	
	01.11/12.042
	Зараженность вредителями
	ГОСТ 10853-88
	
	

	24.5*
	
	01.11/08.052
	Влажность
	ГОСТ 10856-96
	
	

	24.6*
	
	01.11/12.042, 01.11/29.040
	Сорная примесь
	ГОСТ 10854-2015
	
	

	24.7*
	
	01.11/29.040
	Лузжистость
	ГОСТ 10855-64
	
	

	24.8*
	
	01.11/08.169
	Свинец
	СТБ 1313-2002
	
	

	24.9*
	
	
	Кадмий
	
	
	

	24.10*
	
	01.11/08.156
	Мышьяк
	ГОСТ 26930-86
	
	

	24.11*
	
	
	Ртуть
	ГОСТ 26927-86 п.2
	
	

	24.12*
	
	01.11/08.161
	Афлатоксин В1
	ГОСТ 30711-2001 п.3
	
	

	24.13*
	
	
	ГХЦГ (α, β, γ - изомеры)
	ГОСТ 30349-96 п.4;
МУ 2142-80;
СТ РК 2011-2010 п.4
	
	

	24.14*
	
	
	ДДТ и его метаболиты
	
	
	

	24.15*
	
	01.11/04.125
	Удельная активность цезия-137
	МВИ.МН 4779-2013
	
	

	25.1**
	Масла и жиры животные и растительные (Жиры животные топленые)
	10.41/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 34668-2020;
ГОСТ 8285-91 п.2.1;
СТБ 1036-97;
СТБ 1053-2015
	ул. Строителей, 14а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования)
	

	25.2*
	
	10.41/11.116
	Органолептические показатели: запах, вкус, консистенция, прозрачность, цвет
	ГОСТ 8285-91 п.2.2
	
	

	25.3*
	
	10.41/08.052
	Массовая доля влаги и летучих веществ
	ГОСТ 8285-91 п.2.3
	
	

	25.4*
	
	10.41/08.149
	Кислотность
	ГОСТ 8285-91 п.2.5
	
	

	25.5*
	
	
	Перекисное число
	ГОСТ 8285-91 п.2.4.2;
СТБ ГОСТ Р 51487-2001
	
	

	25.6*
	
	
	Кислотное число
	ГОСТ 8285-91 п.2.4.3
	
	

	25.7*
	
	10.41/08.169
	Свинец
	СТБ 1313-2002
	
	

	25.8*
	
	
	Кадмий
	
	
	

	25.9*
	
	10.41/08.156
	Мышьяк
	ГОСТ 26930-86
	
	

	25.10*
	
	
	Ртуть
	ГОСТ 26927-86 п.2
	
	

	25.11*
	
	
	Железо
	ГОСТ 26928-86
	
	

	25.12*
	
	10.41/08.169
	Медь
	СТБ 1313-2002
	
	

	25.13*
	
	10.41/08.161
	ГХЦГ (α, β, γ - изомеры)
	ГОСТ 23452-2015 п.8;
ГОСТ ISO 3890-1-2013;
ГОСТ ISO 3890-2-2013 п.9;
МУ 2142-80;
СТ РК 2011-2010 п.4
	
	

	25.14*
	
	
	ДДТ и его метаболиты
	
	
	

	25.15*
	
	10.41/04.125
	Удельная активность цезия-137
	МВИ.МН 4779-2013
	
	

	26.1**
	Воды минеральные и прочие в бутылках
	11.07/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 23268.0-91;
ГОСТ 31862-2012;
ГОСТ 34668-2020;
ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006);
СТБ 1036-97
	ул. Строителей, 14а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования)
	

	26.2*
	
	11.07/11.116
	Органолептические показатели: вкус, запах, цвет, прозрачность
	ГОСТ 23268.1-91 п.2
	
	

	26.3*
	
	11.07/29.040
	Объем
	ГОСТ 23268.1-91 п.3
	
	

	26.4*
	
	11.07/08.169
	Свинец
	СТБ 1313-2002
	
	

	26.5*
	
	
	Кадмий
	
	
	

	26.6*
	
	11.07/08.156
	Ртуть
	ГОСТ 26927-86 п.2
	
	

	26.7*
	
	11.07/04.125
	Удельная активность цезия-137
	МВИ.МН 4779-2013
	
	

	27.1**
	Напитки безалкогольные, в т.ч. с соком, и искусственно минерализованные. Напитки брожения
	11.07/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31862-2012;
ГОСТ 34668-2020;
ГОСТ 6687.0-86;
ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006);
СТБ 1036-97;
СТБ 1053-2015
	ул. Строителей, 14а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования)
	

	27.2*
	
	11.07/11.116
	Органолептические показатели: аромат, вкус, внешний вид, прозрачность, цвет
	ГОСТ 6687.5-86
	
	

	27.3*
	
	11.07/29.040
	Объем
	ГОСТ 6687.5-86;
СТБ 539-2019
	
	

	27.4*
	
	11.07/08.031, 11.07/08.133
	Массовая доля сухих веществ
	ГОСТ 6687.2-90 пп.2,4
	
	

	27.5*
	
	11.07/08.149
	Кислотность
	ГОСТ 6687.4-86
	
	

	27.6*
	
	11.07/08.169
	Свинец
	СТБ 1313-2002
	
	

	27.7*
	
	
	Кадмий
	
	
	

	27.8*
	
	11.07/08.156
	Мышьяк
	ГОСТ 26930-86
	
	

	27.9*
	
	
	Ртуть
	ГОСТ 26927-86 п.2
	
	

	27.10*
	
	11.07/08.161
	Патулин
	ГОСТ 28038-2013 п.5;
ГОСТ 31100.2-2002 (ИСО 8128-2:1993);
СТБ ГОСТ Р 51440-2006 (ИСО 8128-2-93)
	
	

	27.11*
	
	11.07/04.125
	Удельная активность цезия-137
	МВИ.МН 4779-2013
	
	

	28.1**
	Алкогольная продукция и сырье для ее производства (вина, виноматериалы, спиртные напитки, соки для промышленной переработки, и др.), спиртовые напитки, содержащие хинин (Напитки алкогольные дистиллированные; Вина виноградные; Сидр и прочие плодовые вина; Напитки недистиллированные ферментированные прочие; Пиво)
	11.01/42.000, 11.02/42.000, 11.03/42.000, 11.04/42.000, 11.05/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 34668-2020;
СТБ 1036-97;
СТБ 1053-2015;
СТБ 1384-2010
	ул. Строителей, 14а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования)
	

	28.2*
	
	11.01/11.116, 11.02/11.116, 11.03/11.116, 11.04/11.116, 11.05/11.116
	Органолептические показатели: прозрачность, цвет, вкус, аромат, запах, внешний вид, высота пены, пеностойкость
	СТБ 1694-2006;
СТБ 1695-2006;
СТБ 950-2006
	
	

	28.3*
	
	11.01/08.169, 11.02/08.169, 11.03/08.169, 11.04/08.169, 11.05/08.169
	Свинец
	СТБ 1313-2002
	
	

	28.4*
	
	
	Кадмий
	
	
	

	28.5*
	
	11.01/08.156, 11.02/08.156, 11.03/08.156, 11.04/08.156, 11.05/08.156
	Мышьяк
	ГОСТ 26930-86
	
	

	28.6*
	
	
	Ртуть
	ГОСТ 26927-86 п.2
	
	

	28.7*
	
	
	Железо
	ГОСТ 26928-86
	
	

	28.8*
	
	11.01/08.161, 11.02/08.161, 11.03/08.161, 11.04/08.161, 11.05/08.161
	Алдрин
	ГОСТ 30349-96 п.4;
МУ 2142-80;
СТ РК 2011-2010 п.4
	
	

	28.9*
	
	11.01/04.125, 11.02/04.125, 11.03/04.125, 11.04/04.125, 11.05/04.125
	Удельная активность цезия-137
	МВИ.МН 4779-2013
	
	

	29.1**
	Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
	10.89/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 34668-2020;
СТБ 1036-97;
СТБ 1053-2015
	ул. Строителей, 14а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования)
	

	29.2*
	
	10.89/08.169
	Свинец
	СТБ 1313-2002
	
	

	29.3*
	
	
	Кадмий
	
	
	

	29.4*
	
	10.89/08.156
	Мышьяк
	ГОСТ 26930-86
	
	

	29.5*
	
	
	Ртуть
	ГОСТ 26927-86 п.2
	
	

	29.6*
	
	10.89/08.169
	Медь
	СТБ 1313-2002
	
	

	29.7*
	
	
	Цинк
	
	
	

	29.8*
	
	10.89/08.161
	Афлатоксин В1
	ГОСТ 30711-2001 п.3
	
	

	29.9*
	
	
	Афлатоксин М1
	
	
	

	29.10*
	
	
	Дезоксиниваленол
	Инструкция 4.1.10-15-61-2005;
СТ РК 1988-2010 п.7, п.9
	
	

	29.11*
	
	
	Зеараленон
	Инструкция 4.1.10-15-61-2005
	
	

	29.12*
	
	
	ГХЦГ (α, β, γ - изомеры)
	ГОСТ 23452-2015 п.8;
ГОСТ 30349-96 п.4;
ГОСТ ISO 3890-1-2013;
ГОСТ ISO 3890-2-2013 п.9;
МУ 2142-80;
СТ РК 2011-2010 п.4
	
	

	29.13*
	
	
	ДДТ и его метаболиты
	
	
	

	29.14*
	
	10.89/04.125
	Удельная активность цезия-137
	МВИ.МН 4779-2013
	
	

	30.1**
	Крахмалы и крахмалопродукты
	10.62/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 33444-2015;
ГОСТ 34668-2020;
СТБ 1036-97;
СТБ 1053-2015
	ул. Строителей, 14а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования)
	

	30.2*
	
	10.62/11.116
	Органолептические показатели: внешний вид, цвет, запах
	ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82) п.2.2
	
	

	30.3*
	
	10.62/08.052
	Массовая доля влаги
	ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82) п.2.4
	
	

	30.4*
	
	
	Массовая доля золы
	ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82) пп.2.5, 2.6
	
	


	30.5*
	
	10.62/08.149
	Кислотность
	ГОСТ 7698-93 (ИСО 1666-73, ИСО 3188-78, ИСО 3593-81, ИСО 3946-82, ИСО 3947-77, ИСО 5378-78, ИСО 5379-83, ИСО 5809-82, ИСО 5810-82) п.2.7
	
	

	30.6*
	
	10.62/08.169
	Свинец
	СТБ 1313-2002
	
	

	30.7*
	
	
	Кадмий
	
	
	

	30.8*
	
	10.62/08.156
	Мышьяк
	ГОСТ 26930-86
	
	

	30.9*
	
	
	Ртуть
	ГОСТ 26927-86 п.2
	
	

	30.10*
	
	10.62/08.161
	ГХЦГ (α, β, γ - изомеры)
	ГОСТ 30349-96 п.4;
МУ 2142-80;
СТ РК 2011-2010 п.4
	
	

	30.11*
	
	
	ДДТ и его метаболиты
	
	
	

	30.12*
	
	10.62/04.125
	Удельная активность цезия-137
	МВИ.МН 4779-2013
	
	

	31.1**
	Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки (Дрожжи пищевые)
	10.89/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 34668-2020;
СТБ 1036-97;
СТБ 1053-2015
	ул. Строителей, 14а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования)
	

	31.2*
	
	10.89/08.169
	Свинец
	СТБ 1313-2002
	
	

	31.3*
	
	
	Кадмий
	
	
	

	31.4*
	
	10.89/08.156
	Мышьяк
	ГОСТ 26930-86
	
	

	31.5*
	
	
	Ртуть
	ГОСТ 26927-86 п.2
	
	

	31.6*
	
	10.89/04.125
	Удельная активность цезия-137
	МВИ.МН 4779-2013
	
	

	32.1**
	Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки (Бульоны пищевые сухие)
	10.89/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 34668-2020;
СТБ 1036-97;
СТБ 1053-2015
	ул. Строителей, 14а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования)
	

	32.2*
	
	10.89/08.169
	Свинец
	СТБ 1313-2002
	
	

	32.3*
	
	
	Кадмий
	
	
	

	32.4*
	
	10.89/08.156
	Мышьяк
	ГОСТ 26930-86
	
	

	32.5*
	
	
	Ртуть
	ГОСТ 26927-86 п.2
	
	

	32.6*
	
	10.89/08.161
	ГХЦГ (α, β, γ - изомеры)
	ГОСТ 23452-2015 п.8;
ГОСТ 30349-96 п.4;
ГОСТ ISO 3890-1-2013;
ГОСТ ISO 3890-2-2013 п.9;
СТ РК 2011-2010 п.4
	
	

	32.7*
	
	
	ДДТ и его метаболиты
	
	
	

	32.8*
	
	10.89/04.125
	Удельная активность цезия-137
	МВИ.МН 4779-2013
	
	

	33.1**
	Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки (Ксилит, сорбит, манит, другие сахароспирты)
	10.89/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 34668-2020;
СТБ 1036-97;
СТБ 1053-2015
	ул. Строителей, 14а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования)
	

	33.2*
	
	10.89/08.169
	Свинец
	СТБ 1313-2002
	
	

	33.3*
	
	
	Кадмий
	
	
	

	33.4*
	
	10.89/08.156
	Мышьяк
	ГОСТ 26930-86
	
	

	33.5*
	
	
	Ртуть
	ГОСТ 26927-86 п.2
	
	

	33.6*
	
	10.89/04.125
	Удельная активность цезия-137
	МВИ.МН 4779-2013
	
	

	34.1**
	Приправы и пряности (специи) (Соль поваренная и лечебно-профилактическая)
	10.84/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 34668-2020;
СТБ 1036-97;
СТБ 1053-2015
	ул. Строителей, 14а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования)
	

	34.2*
	
	10.84/08.169
	Свинец
	СТБ 1313-2002
	
	

	34.3*
	
	
	Кадмий
	
	
	

	34.4*
	
	10.84/08.156
	Мышьяк
	ГОСТ 26930-86
	
	

	34.5*
	
	
	Ртуть
	ГОСТ 26927-86 п.2
	
	

	34.6*
	
	10.84/04.125
	Удельная активность цезия-137
	МВИ.МН 4779-2013
	
	

	35.1**
	Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки (Концентраты пищевые)
	10.89/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 15113.0-77;
ГОСТ 34668-2020;
СТБ 1036-97;
СТБ 1053-2015
	ул. Строителей, 14а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования)
	

	35.2*
	
	10.89/11.116
	Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус, цвет, запах
	ГОСТ 15113.3-77
	
	

	35.3*
	
	10.89/29.040
	Масса нетто
	ГОСТ 15113.1-77
	
	

	35.4*
	
	
	Минеральные примеси
	ГОСТ 15113.2-77 п.2
	
	

	35.5*
	
	10.89/12.042, 10.89/29.040
	Посторонние примеси
	ГОСТ 15113.2-77 п.3
	
	

	35.6*
	
	10.89/29.040, 10.89/29.061
	Металлические примеси
	ГОСТ 15113.2-77 п.4
	
	

	35.7*
	
	10.89/12.042
	Зараженность вредителями
	ГОСТ 15113.2-77 п.5
	
	

	35.8*
	
	10.89/08.052
	Массовая доля влаги
	ГОСТ 15113.4-2021 п.6, п.7
	
	

	35.9*
	
	10.89/08.149
	Кислотность
	ГОСТ 15113.5-77 пп.2,3
	
	

	35.10*
	
	10.89/08.133, 10.89/08.149
	Массовая доля сахарозы
	ГОСТ 15113.6-77 п.3
	
	

	35.11*
	
	10.89/08.149
	Массовая доля поваренной соли
	ГОСТ 15113.7-77 п.2
	
	

	35.12*
	
	10.89/08.052
	Массовая доля золы
	ГОСТ 15113.8-77
	
	

	35.13*
	
	10.89/08.037, 10.89/08.164
	Массовая доля жира
	ГОСТ 15113.9-77 пп.3,6
	
	

	35.14*
	
	10.89/08.169
	Свинец
	СТБ 1313-2002
	
	

	35.15*
	
	
	Кадмий
	
	
	

	35.16*
	
	10.89/08.156
	Мышьяк
	ГОСТ 26930-86
	
	

	35.17*
	
	
	Ртуть
	ГОСТ 26927-86 п.2
	
	

	35.18*
	
	10.89/04.125
	Удельная активность цезия-137
	МВИ.МН 4779-2013
	
	

	36.1**
	Блюда пищевые готовые
	10.85/42.000
	Отбор проб
	АМИ.МГ 0032-2025 п.7.1;
ГОСТ 34668-2020;
СТБ 1036-97;
СТБ 1053-2015
	ул. Строителей, 14а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования)
	

	36.2*
	
	10.85/29.040
	Масса нетто
	АМИ.МГ 0032-2025 п.8.1, п.10.1
	
	

	36.3*
	
	10.85/08.037, 10.85/08.052, 10.85/08.133
	Расчет энергетической ценности, теоретических величин
	АМИ.МГ 0032-2025 п.10.5, п.11.1, п.11.2, п.11.3, п.11.4
	
	

	36.4*
	
	10.85/08.052, 10.85/08.133
	Содержание сухих веществ
	АМИ.МГ 0032-2025 п.9.1.1, п.9.1.2, п.9.2, п.10.2;
ГОСТ 34128-2017
	
	

	36.5*
	
	10.85/08.037
	Содержание жира
	АМИ.МГ 0032-2025 п.9.3, п.10.3
	
	

	36.6*
	
	10.85/08.149
	Содержание витамина С
	ГОСТ 24556-89 (ИСО 6557-1-86, ИСО 6557-2-84) п.2
	
	

	36.7*
	
	10.85/08.149, 10.85/12.042
	Массовая доля хлеба
	ГОСТ 34135-2017
	
	

	36.8*
	
	10.85/08.169
	Свинец
	СТБ 1313-2002
	
	

	36.9*
	
	
	Кадмий
	
	
	

	36.10*
	
	10.85/08.156
	Мышьяк
	ГОСТ 26930-86
	
	

	36.11*
	
	
	Ртуть
	ГОСТ 26927-86 п.2
	
	

	36.12*
	
	10.85/08.161
	Афлатоксин В1
	ГОСТ 30711-2001 п.3
	
	

	36.13*
	
	
	Дезоксиниваленол
	Инструкция 4.1.10-15-61-2005;
СТ РК 1988-2010 п.7, п.9
	
	

	36.14*
	
	
	ГХЦГ (α, β, γ - изомеры)
	ГОСТ 30349-96 п.4;
МУ 2142-80;
СТ РК 2011-2010 п.4
	
	

	36.15*
	
	
	ДДТ и его метаболиты
	
	
	

	36.16*
	
	10.85/04.125
	Удельная активность цезия-137
	МВИ.МН 4779-2013
	
	

	37.1**
	Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки (Биологически активные добавки)
	10.89/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 34668-2020;
СТБ 1036-97;
СТБ 1053-2015
	ул. Строителей, 14а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования)
	

	37.2*
	
	10.89/08.169
	Свинец
	СТБ 1313-2002
	
	

	37.3*
	
	
	Кадмий
	
	
	

	37.4*
	
	10.89/08.156
	Мышьяк
	ГОСТ 26930-86
	
	

	37.5*
	
	
	Ртуть
	ГОСТ 26927-86 п.2
	
	

	37.6*
	
	10.89/08.161
	Афлатоксин В1
	ГОСТ 30711-2001 п.3
	
	

	37.7*
	
	
	Афлатоксин М1
	
	
	

	37.8*
	
	
	ГХЦГ (α, β, γ - изомеры)
	ГОСТ 30349-96 п.4;
МУ 2142-80;
СТ РК 2011-2010 п.4;
СТ РК 3427-2019
	
	

	37.9*
	
	
	ДДТ и его метаболиты
	
	
	

	37.10*
	
	
	Гептахлор
	
	
	

	37.11*
	
	
	Алдрин
	
	
	

	37.12*
	
	10.89/04.125
	Удельная активность цезия-137
	МВИ.МН 4779-2013
	
	

	38.1**
	Продукты гомогенизированные и диетические; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки (Пищевые продукты для питания детей раннего, дошкольного и школьного возраста. Специализированные продукты для лечебного питания детей)
	10.86/42.000, 10.89/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 26809.1-2014;
ГОСТ 26809.2-2014;
ГОСТ 34668-2020;
СТБ 1036-97;
СТБ 1053-2015
	ул. Строителей, 14а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования)
	

	38.2*
	
	10.86/11.116, 10.89/11.116
	Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, вкус, цвет, запах
	ГОСТ 28283-2015;
ГОСТ 29245-91
	
	

	38.3*
	
	10.86/08.149, 10.89/08.149
	Массовая доля сахарозы
	ГОСТ 30648.7-99
	
	

	38.4*
	
	
	Кислотность
	ГОСТ 30648.4-99
	
	

	38.5*
	
	10.86/08.052, 10.89/08.052
	Массовая доля влаги и сухого вещества
	ГОСТ 30648.3-99
	
	

	38.6*
	
	10.86/08.037, 10.89/08.037
	Массовая доля жира
	ГОСТ 30648.1-99
	
	

	38.7*
	
	10.86/12.042, 10.89/12.042
	Пероксидаза, фосфатаза
	ГОСТ 3623-2015
	
	

	38.8*
	
	10.86/08.131, 10.89/08.131
	Плотность
	ГОСТ 3625-84
	
	

	38.9*
	
	10.86/29.040, 10.86/29.061, 10.89/29.040, 10.89/29.061
	Металлические примеси
	ГОСТ 20239-74 п.3.2.2
	
	

	38.10*
	
	10.86/12.042, 10.89/12.042
	Загрязненность и зараженность вредителями хлебных запасов
	ГОСТ 26312.3-84
	
	

	38.11*
	
	10.86/08.156, 10.89/08.156
	Массовая доля оксиметилфурфурола
	ГОСТ 29032-2022
	
	

	38.12*
	
	10.86/08.169, 10.89/08.169
	Нитраты
	ГОСТ 34570-2019
	
	

	38.13*
	
	
	Свинец
	СТБ 1313-2002
	
	

	38.14*
	
	
	Кадмий
	
	
	

	38.15*
	
	10.86/08.156, 10.89/08.156
	Мышьяк
	ГОСТ 26930-86
	
	

	38.16*
	
	
	Ртуть
	ГОСТ 26927-86 п.2
	
	

	38.17*
	
	
	Олово
	ГОСТ 26935-86
	
	

	38.18*
	
	10.86/08.161, 10.89/08.161
	Афлатоксин В1
	ГОСТ 30711-2001 п.3
	
	

	38.19*
	
	
	Афлатоксин М1
	
	
	

	38.20*
	
	
	Дезоксиниваленол
	Инструкция 4.1.10-15-61-2005;
СТ РК 1988-2010 п.7, п.9
	
	

	38.21*
	
	
	Зеараленон
	Инструкция 4.1.10-15-61-2005
	
	

	38.22*
	
	
	Патулин
	ГОСТ 28038-2013 п.5
	
	

	38.23*
	
	
	ГХЦГ (α, β, γ - изомеры)
	ГОСТ 23452-2015 п.8;
ГОСТ 30349-96 п.4;
ГОСТ ISO 3890-1-2013;
ГОСТ ISO 3890-2-2013 п.9;
МУ 2142-80;
СТ РК 2011-2010 п.4
	
	

	38.24*
	
	
	ДДТ и его метаболиты
	
	
	

	38.25*
	
	
	Гексахлорбензол
	
	
	

	38.26*
	
	
	2,4-Д кислота, ее соли, эфиры
	МУ 1541-76 стр.130
	
	

	38.27*
	
	10.86/04.125, 10.89/04.125
	Удельная активность цезия-137
	МВИ.МН 4779-2013
	
	

	39.1**
	Продукция неспециализированного многоотраслевого сельского хозяйства; Корма готовые для сельскохозяйственных животных (Сельскохозяйственное сырье и корма)
	01.50/42.000, 10.91/42.000
	Отбор проб
	СТБ 1054-2012;
СТБ 1055-2012;
СТБ 1056-2016
	ул. Строителей, 14а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования)
	

	39.2*
	
	01.50/04.125, 10.91/04.125
	Удельная активность цезия-137
	МВИ.МН 4779-2013
	
	

	40.1**
	Продукция лесного хозяйства (древесина, продукция из древесины и древесных материалов и прочей непищевой продукции лесного хозяйства)
	02.20/42.000, 02.30/42.000
	Отбор проб
	ТКП 251-2010 (02080)
	ул. Строителей, 14а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования)
	

	40.2*
	
	02.20/04.125, 02.30/04.125
	Удельная активность цезия-137
	МВИ.МН 4779-2013
	
	

	41.1**
	Вода питьевая
	100.09/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31861-2012;
ГОСТ 31862-2012;
ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006);
СТБ ГОСТ Р 51592-2001
	ул. Строителей, 14а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования)
	

	41.2*
	
	100.09/11.116
	Органолептические показатели: вкус, запах, мутность, цветность
	ГОСТ 31868-2012 п.5;
ГОСТ 3351-74
	
	

	41.3*
	
	100.09/08.149
	Жесткость общая
	ГОСТ 31954-2012 п.4
	
	

	41.4*
	
	100.09/08.156
	Марганец
	ГОСТ 31866-2012;
ГОСТ 4974-2014 п.6
	
	

	41.5*
	
	100.09/08.169
	Нитраты
	ГОСТ 33045-2014 п.9
	
	

	41.6*
	
	100.09/08.156
	Железо общее
	ГОСТ 4011-72 п.2
	
	

	41.7*
	
	100.09/08.149
	Остаточный активный хлор
	ГОСТ 18190-72
	
	

	41.8*
	
	100.09/08.169
	Свинец
	ГОСТ 31866-2012;
СТБ 1290-2001
	
	

	41.9*
	
	100.09/08.052
	Сухой остаток
	ГОСТ 18164-72;
МВИ.МН 4218-2012
	
	

	41.10*
	
	100.09/08.169
	Фториды ион/фториды
	ГОСТ 4386-89 п.3
	
	

	41.11*
	
	100.09/08.149
	Хлориды
	ГОСТ 4245-72 п.3
	
	

	41.12*
	
	100.09/08.150
	Сульфаты
	ГОСТ 31940-2013 п.6
	
	

	41.13*
	
	100.09/08.156
	Азотсодержащие вещества (аммиак, нитраты)
	ГОСТ 33045-2014 п.5, п.6
	
	

	41.14*
	
	
	СПАВ
	ГОСТ 31857-2012 (мет.З);
СТБ ГОСТ Р 51211-2001
	
	

	41.15*
	
	100.09/08.169
	Кадмий
	ГОСТ 31866-2012;
СТБ 1290-2001
	
	

	41.16*
	
	
	Медь
	
	
	

	41.17*
	
	100.09/08.156
	Хром (6 вал.)
	ГОСТ 31956-2013 (мет.А)
	
	

	41.18*
	
	100.09/08.169
	Цинк
	ГОСТ 31866-2012;
СТБ 1290-2001
	
	

	41.19*
	
	100.09/08.156
	Молибден
	ГОСТ 18308-72
	
	

	41.20*
	
	100.09/08.169
	Мышьяк
	ГОСТ 31866-2012;
СТБ 1874-2008
	
	

	41.21*
	
	100.09/08.156
	Алюминий
	ГОСТ 18165-2014
	
	

	41.22*
	
	100.09/08.149
	Окисляемость перманганатная
	СТБ ISO 8467-2009
	
	

	41.23*
	
	100.09/08.169
	рН
	ГОСТ ISO 10523-2017;
СТБ ISO 10523-2009
	
	

	41.24*
	
	100.09/08.158, 100.09/08.161
	ГХЦГ (α, β, γ - изомеры)
	ГОСТ 31858-2012;
СТБ ГОСТ Р 51209-2001
	
	

	41.25*
	
	
	ДДТ и его метаболиты
	
	
	

	41.26*
	
	100.09/08.161
	Алдрин
	СТ РК 2011-2010 п.4
	
	

	41.27*
	
	
	Гептахлор
	
	
	

	41.28*
	
	
	Гексахлорбензол
	
	
	

	41.29*
	
	
	2,4-Д кислота, ее соли, эфиры
	МУ 1541-76 стр.130
	
	

	41.30*
	
	100.09/04.125
	Объемная активность цезия-137
	МВИ.МН 4779-2013
	
	

	42.1**
	Поверхностные воды
	100.03/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31861-2012;
СТБ ГОСТ Р 51592-2001
	ул. Строителей, 14а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования)
	

	42.2*
	
	100.03/08.052
	Взвешенные вещества
	МВИ.МН 4362-2012
	
	

	42.3*
	
	100.03/08.149
	Хлориды
	МВИ.МН 4488-2012;
СТБ 17.13.05-39-2015
	
	

	42.4*
	
	100.03/08.150
	Сульфаты
	СТБ 17.13.05-42-2015
	
	

	42.5*
	
	100.03/08.156
	Нитриты
	ГОСТ 33045-2014;
СТБ 17.13.05-38-2015
	
	

	42.6*
	
	
	СПАВ анионоактивные
	ГОСТ 31857-2012 (метод 3);
СТ РК 1983-2010;
СТБ ГОСТ Р 51211-2001 (часть 3)
	
	

	42.7*
	
	100.03/08.052
	Сухой остаток
	МВИ.МН 4218-2012
	
	

	42.8*
	
	100.03/08.156
	Аммиак и ионы аммония
	ГОСТ 33045-2014 п.5;
СТБ 17.13.05-43-2015
	
	

	42.9*
	
	
	Нитрат-ион
	ГОСТ 33045-2014 п.9;
СТБ 17.13.05-43-2015
	
	

	42.10*
	
	100.03/08.149
	Окисляемость перманганатная
	ГОСТ Р 55684-2013 (ИСО 8467:1993)
	
	

	42.11*
	
	100.03/08.169
	рН
	ГОСТ ISO 10523-2017;
СТБ ISO 10523-2009
	
	

	42.12*
	
	100.03/08.156
	Железо
	СТБ 17.13.05-45-2016
	
	

	42.13*
	
	100.03/08.169
	Цинк
	СТБ 1290-2001
	
	

	42.14*
	
	
	Медь
	
	
	

	42.15*
	
	
	Свинец
	
	
	

	42.16*
	
	
	Кадмий
	
	
	

	42.17*
	
	100.03/08.149
	БПК-5 (биохимическое потребление кислорода)
	СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003;
СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003
	
	

	42.18*
	
	
	ХПК (бихроматная окисляемость)
	ГОСТ 31859-2012
	
	

	42.19*
	
	
	Растворенный кислород
	СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983
	
	

	42.20*
	
	100.03/08.156
	Хром (6 вал.)
	ГОСТ 31956-2013 (мет.А);
СТБ 17.13.05-33-2014
	
	

	42.21*
	
	
	Хром (3 вал.)
	ГОСТ 31956-2013 (метод А);
СТБ 17.13.05-33-2014
	
	

	43.1**
	Вода купально-плавательных бассейнов, аквапарков (Неидентифицированные объекты)
	100.15/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31861-2012;
СТБ ГОСТ Р 51592-2001
	ул. Строителей, 14а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования)
	

	43.2*
	
	100.15/11.116
	Органолептические показатели: вкус, запах, мутность, цветность
	ГОСТ 31868-2012;
ГОСТ 3351-74
	
	

	43.3*
	
	100.15/08.149
	Хлориды
	ГОСТ 4245-72 п.3
	
	

	43.4*
	
	100.15/08.156
	Аммонийные ионы
	ГОСТ 33045-2014 п.5
	
	

	43.5*
	
	100.15/08.149
	Остаточный активный хлор
	ГОСТ 18190-72
	
	

	44.1**
	Сточные воды
	100.05/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31861-2012;
СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992;
СТБ ГОСТ Р 51592-2001
	ул. Строителей, 14а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования)
	

	44.2*
	
	100.05/08.169
	Цинк
	СТБ 1290-2001
	
	

	44.3*
	
	
	Медь
	
	
	

	44.4*
	
	
	Свинец
	
	
	

	44.5*
	
	100.05/08.156
	Хром (6 вал.)
	ГОСТ 31956-2013 (мет.А);
СТБ 17.13.05-33-2014
	
	

	44.6*
	
	
	Хром (3 вал.)
	ГОСТ 31956-2013 (метод А);
СТБ 17.13.05-33-2014
	
	

	44.7*
	
	100.05/08.150
	Сульфаты
	СТБ 17.13.05-42-2015
	
	

	44.8*
	
	100.05/08.156
	Аммоний-ион
	ГОСТ 33045-2014 п.5
	
	

	44.9*
	
	100.05/08.149
	БПК-5 (биохимическое потребление кислорода)
	СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003;
СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003
	
	

	44.10*
	
	100.05/08.169
	рН
	ГОСТ ISO 10523-2017;
СТБ ISO 10523-2009
	
	

	44.11*
	
	100.05/08.149
	ХПК (бихроматная окисляемость)
	ГОСТ 31859-2012
	
	

	44.12*
	
	
	Хлориды
	МВИ.МН 4488-2012;
СТБ 17.13.05-39-2015
	
	

	44.13*
	
	100.05/08.156
	СПАВ анионоактивные
	СТ РК 1983-2010
	
	

	44.14*
	
	100.05/08.052
	Нефтепродукты
	МВИ.МН 2430-2006
	
	

	44.15*
	
	
	Взвешенные вещества
	МВИ.МН 4362-2012
	
	

	44.16*
	
	
	Сухой остаток
	МВИ.МН 4218-2012
	
	

	44.17*
	
	100.05/08.149
	Растворенный кислород
	СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983
	
	

	44.18*
	
	100.05/08.156
	Железо
	СТБ 17.13.05-45-2016
	
	

	45.1**
	Атмосферный воздух, воздух помещений жилых и общественных зданий, и сооружений
	100.02/42.000, 100.11/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 17.2.3.01-86;
ТКП 17.13-15-2022 (33140)
	ул. Строителей, 14а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования)
	

	45.2*
	
	100.02/08.156, 100.11/08.156
	Азота диоксид (азота (IV) оксид)
	МВИ.МН 5363-2015
	
	

	45.3*
	
	
	Аммиак
	ГОСТ 17.2.4.03-81;
МВИ.МН 5631-2016
	
	

	45.4*
	
	
	Гидрофторид
	МВИ.МН 5681-2016
	
	

	45.5*
	
	100.02/08.150, 100.11/08.150
	Кислота серная
	МВИ.МН 5766-2017
	
	

	45.6*
	
	100.02/08.156, 100.11/08.156
	Диоксид серы (сернистый ангидрид), сероводород
	МВИ.МН 4160-2011;
МВИ.МН 5591-2016
	
	

	45.7*
	
	100.02/08.052, 100.11/08.052
	Твердые частицы суммарно (пыль, взвешенные вещества)
	МВИ.МН 5093-2014
	
	

	45.8*
	
	100.02/08.156, 100.11/08.156
	Фенол
	МВИ.МН 6166-2019
	
	

	45.9*
	
	
	Ртуть
	ФР.1.31.2005.01418
	
	

	45.10*
	
	
	Формальдегид
	МВИ.МН 5493-2016
	
	

	45.11*
	
	100.02/08.169, 100.11/08.169
	Углерод(а) оксид (окись углерода, угарный газ)
	МВИ.МН 5561-2016
	
	

	46.1.1**
	Окружающая среда. Территории населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. Помещения жилых и общественных зданий, и сооружений
	100.11/04.056
	Мощность дозы гамма- и рентгеновского излучения
	АМИ.МН 0030-2022;
МВИ.ГМ.1906-2020
	ул. Строителей, 14а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования)
	

	46.2**
	
	
	Измерение эквивалентной равновесной объемной активности (ЭРОА) радона и торона
	МВИ.МН 5011-2014
	
	

	47.1**
	Дезинфицирующие и антисептические средства
	20.59/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 1692-85 п.4.1
	ул. Строителей, 14а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования)
	

	47.2*
	
	20.59/08.149
	Массовая доля активного хлора
	ГОСТ 1692-85 п.4.3
	
	

	48.1**
	Лекарственно-техническое сырье, готовые лекарственные формы
	21.20/42.000
	Отбор проб
	ТКП 251-2010 (02080) п.7.2
	ул. Строителей, 14а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (лаборатория санитарно-химических и токсикологических методов исследования)
	

	48.2*
	
	21.20/04.125
	Удельная активность цезия-137
	МВИ.МН 4779-2013
	
	

	49.1**
	Воздух рабочей зоны
	100.10/42.000, 100.12/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 12.1.005-88;
СанПиН от 11.10.2017 № 92
	ул. Строителей, 14а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (лаборатория физических факторов)
	

	49.2*
	
	100.10/08.156, 100.12/08.156
	Аммиак
	МВИ.МН 5910-2017
	
	

	49.3*
	
	
	Хром (VI) триоксид (ангидрид хромовый)
	МВИ.МН 5822-2017
	
	

	49.4*
	
	
	Сера диоксид (ангидрид сернистый)
	МВИ.МН 5858-2017
	
	

	49.5*
	
	
	Азота диоксид
	МВИ.МН 5914-2017
	
	

	49.6*
	
	
	Ацетальдегид
	МВИ.МН 5986-2018
	
	

	49.7*
	
	
	Пропан-2-он (ацетон)
	МВИ.ГМ.1935-2021
	
	

	49.8*
	
	
	Органическая пыль зернорастительного происхождения (комбикормовая, мучная, крупяная и другая подобная пыль зернопереработки); пыль животноводческого производства; пыль птицеводческого производства; пыль свиноводческого производства
	МВИ.БР 334-2017
	
	

	49.9*
	
	
	Алюминий и его сплавы (в пересчете на алюминий)
	МВИ.ГМ.1775-2019
	
	

	49.10*
	
	100.10/08.082, 100.10/12.042, 100.12/08.082, 100.12/12.042
	Бензин (растворитель, топливный)
	ГОСТ 12.1.014-84
	
	

	49.11*
	
	100.10/08.156, 100.12/08.156
	Гидрохлорид (водорода хлорид)
	МВИ.МН 6038-2018
	
	

	49.12*
	
	
	Хлорэтен (винилхлорид)
	МВИ.ГМ.1889-2020
	
	

	49.13*
	
	
	Серная кислота
	МВИ.МН 5987-2018
	
	

	49.14*
	
	100.10/08.082, 100.10/12.042, 100.12/08.082, 100.12/12.042
	Сольвент-нафта (в пересчете на С)
	ГОСТ 12.1.014-84
	
	

	49.15*
	
	100.10/08.156, 100.12/08.156
	Тетрагидрофуран
	АМИ.БР 0093-2025
	
	

	49.16*
	
	
	Этановая кислота (кислота уксусная)
	МВИ.БР 356-2019
	
	

	49.17*
	
	
	Канифоль
	МВИ.МН 5904-2017
	
	

	49.18*
	
	100.10/08.082, 100.10/12.042, 100.12/08.082, 100.12/12.042
	Керосин (в пересчете на С)
	ГОСТ 12.1.014-84
	
	

	49.19*
	
	100.10/08.082, 100.10/08.156, 100.10/12.042, 100.12/08.082, 100.12/08.156, 100.12/12.042
	Диметилбензол (смесь 2,-3,-4,-изомеров) (ксилол)
	ГОСТ 12.1.014-84;
МВИ.МН 3347-2010
	
	

	49.20*
	
	100.10/08.156, 100.12/08.156
	4,4-дифенилметанди-изоцианат
	АМИ.БР 0048-2024
	
	

	49.21*
	
	
	Масла минеральные нефтяные
	МВИ.БР 363-2019
	
	

	49.22*
	
	
	Медь
	МВИ.МН 5837-2017
	
	

	49.23*
	
	
	Натрий хлорид
	МВИ.МН 6135-2019
	
	

	49.24*
	
	
	Пыль, аэрозоль по сумме смесей сложного состава
	МВИ.БР 333-2017
	
	

	49.25*
	
	
	Ртуть
	ФР.1.31.2005.01418
	
	

	49.26*
	
	
	Этилбензол (стирол)
	АМИ.ГМ 0249-2023
	
	

	49.27*
	
	
	Дигидросульфид (сероводород)
	МВИ.БР 357-2019
	
	

	49.28*
	
	
	Скипидар (в пересчете на С)
	АМИ.БР 0009-2021
	
	

	49.29*
	
	
	Свинец и его неорганические соединения (по свинцу)
	МВИ.БР 332-2017
	
	

	49.30*
	
	100.10/08.082, 100.10/08.156, 100.10/12.042, 100.12/08.082, 100.12/08.156, 100.12/12.042
	Метилбензол (толуол)
	ГОСТ 12.1.014-84;
МВИ.МН 3347-2010
	
	

	49.31*
	
	
	Углерод оксид
	
	
	

	49.32*
	
	100.10/08.082, 100.10/12.042, 100.12/08.082, 100.12/12.042
	Уайт-спирит (в пересчете на С)
	ГОСТ 12.1.014-84
	
	

	49.33*
	
	100.10/08.082, 100.10/08.156, 100.10/12.042, 100.12/08.082, 100.12/08.156, 100.12/12.042
	Углеводороды алифатические предельные С1-С10 (в пересчёте на С)
	ГОСТ 12.1.014-84;
МВИ.МН 3347-2010
	
	

	49.34*
	
	100.10/08.156, 100.12/08.156
	Формальдегид
	МВИ.БР 322-2017
	
	

	49.35*
	
	
	Гидроксибензол (фенол)
	МВИ.МН 6064-2018
	
	

	49.36*
	
	
	Хлор
	МВИ.МН 6039-2018
	
	

	49.37*
	
	
	Щелочи едкие (растворы в пересчете на гидрооксид натрия)
	МВИ.МН 6009-2018
	
	

	49.38*
	
	
	Циклогексанон
	Методы определения вредных веществ в воздухе под редакцией Хализовой О.Д., Москва-1966г.
	
	

	49.39*
	
	
	Цинк оксид
	МВИ.ГМ.1776-2019
	
	

	49.40*
	
	
	Эпоксиэтан (этилена оксид)
	МВИ.ГМ.1726-2018
	
	

	49.41*
	
	
	Озон
	МВИ.МН 6091-2018
	
	

	50.1*
	Воздух рабочей зоны. Рабочие места (сварочный аэрозоль)
	100.10/08.156, 100.12/08.156
	Марганец в сварочных аэрозолях при его содержании до 20 %
	МВИ.БР 319-2017
	ул. Строителей, 14а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (лаборатория физических факторов)
	

	50.2*
	
	
	Хром (VI) триоксид (ангидрид хромовый)
	МВИ.БР 321-2017
	
	

	50.3*
	
	
	ДиХром триоксид (по хрому (III)) (оксид хрома)
	
	
	

	50.4*
	
	
	ДиЖелезо триоксид
	МВИ.БР 318-2017
	
	

	50.5*
	
	
	Никеля соли в виде гидроаэрозоля (по никелю)
	МВИ.БР 326-2017
	
	

	50.6*
	
	
	Медь
	МВИ.МН 5837-2017
	
	

	50.7*
	
	
	Цинк оксид
	МВИ.ГМ.1776-2019
	
	

	51.1**
	Охрана труда. Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория
	100.12/35.067
	Шум: - уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; - максимальные уровни звука, дБА(I)
	ГОСТ 12.1.050-86
	ул. Строителей, 14а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (лаборатория физических факторов)
	

	51.2**
	
	100.12/35.059
	Общая вибрация: - средние квадратические значения виброускорения (м/с2), измеряемые в октавных или треть-октавных полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ; - корректированные по частоте значения виброуско-рения (м/с2), или их логарифмические уровни, дБ; -эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни (дБ)
	ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997);
ГОСТ 31319-2006 (ЕН 14253:2003)
	
	

	51.3**
	
	
	Локальная вибрация: - средние квадратические значения виброускорения (м/с2), измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ; - корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни, дБ; - эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения м/с2), или их логарифмические уровни (дБ)
	ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1:2001);
ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001)
	
	

	51.4**
	
	100.12/35.068
	Ультрафиолетовое излучение в спектральных диапазонах «А», «В» и «С»: -интенсивность ультрафиолетового излучения, Вт/м2
	СанПиН от 14.12.2012 № 198 гл.2
	
	

	51.5**
	
	100.12/35.063
	- освещённость, лк; - коэффициент естественной освещенности (КЕО), %
	ГОСТ 24940-2016
	
	

	51.6**
	
	100.12/35.060, 100.12/35.065
	Параметры микроклимата: - температура воздуха, °С; - относительная влажность воздуха, %; - интенсивность теплового облучения, Вт/м2
	ГОСТ 12.1.005-88;
МВИ.ГМ 1860-2020
	
	

	51.7**
	
	100.12/35.069
	Электростатические поля: - напряженность электростатического поля, В/м
	ГОСТ 12.1.045-84
	
	

	51.8**
	
	
	Электростатические поля от ВДТ, ЭВМ И ПЭВМ: -напряженность электростатического поля, В/м
	МВИ.ГМ.1907-2020
	
	

	51.9**
	
	
	Электрические поля промышленной частоты 50 Гц: напряженность электрического поля промышленной частоты, В/м
	ГОСТ 12.1.002-84;
МВИ.ГМ.1729-2018
	
	

	51.10**
	
	100.12/35.068
	Магнитные поля промышленной частоты 50 Гц: -напряженность магнитного поля промышленной частоты, А/м
	МВИ.ГМ.1729-2018
	
	

	51.11**
	
	
	Электромагнитные поля радиочастот: -напряженность электрического поля, В/м в частотном диапазоне: (0,03-300) МГц; -напряженность магнитного поля А/м, в частотных диапазонах: 30кГц-3МГц (30-50) МГц - плотность потока энергии, мкВт/см2, в частотном диапазоне: (0,3-300) ГГц
	ГОСТ 12.1.006-84
	
	

	52.1**
	Охрана труда. Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория. Машины вычислительные электронные и периферийные устройства
	100.12/35.068, 26.20/35.068
	Электромагнитные поля от мониторов ВДТ, ЭВМ и ПЭВМ (для ВЕ-метр АТ-002): -напряженность переменного электрического поля, В/м, в диапазонах частот: 5Гц-2кГц; (2-400) кГц; - плотность магнитного потока переменного магнитного поля, нТл, в диапазонах частот: 5Гц-2кГц; (2-400) кГц
	МВИ.ГМ.1754-2018
	ул. Строителей, 14а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (лаборатория физических факторов)
	

	53.1**
	Охрана труда. Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория. (Локомотивы и подвижной состав железнодорожные)
	100.12/35.067
	Внутренний шум: - уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ; - уровень звука А, дБА; - уровни звука А, дБА(I)
	ГОСТ 26918-86
	ул. Строителей, 14а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (лаборатория физических факторов)
	

	54.1**
	Окружающая среда. Территории населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. Помещения жилых и общественных зданий, и сооружений
	100.11/35.067
	Шум: - уровни звукового давления в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; - эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; - максимальные уровни звука, дБА
	ГОСТ 22283-2014;
ГОСТ 23337-2014
	ул. Строителей, 14а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (лаборатория физических факторов)
	

	54.2**
	
	100.11/35.059
	Общая вибрация: - средние квадратические значения виброускорения (м/с2), измеряемые в октавных полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ; -корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2) или их логарифмические уровни, дБ
	ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997);
ГОСТ 31191.2-2004 (ИСО 2631-2:2003)
	
	

	54.3**
	
	100.11/35.063
	- освещённость, лк; - коэффициент естественной освещенности (КЕО), %
	ГОСТ 24940-2016
	
	

	54.4**
	
	100.11/35.060, 100.11/35.065
	Параметры микроклимата: -температура воздуха, °С - относительная влажность воздуха, %
	АМИ.ГМ 0001-2021;
ГОСТ 12.1.005-88;
ГОСТ 30494-2011
	
	

	54.5**
	
	100.11/35.068
	Электромагнитные поля промышленной частоты (50Гц): -напряженность электрического поля промышленной частоты, В/м -напряженность магнитного поля промышленной частоты, А/м
	АМИ.МН 0008-2021;
ГОСТ 12.1.002-84
	
	

	54.6**
	
	
	Электромагнитные поля радиочастот: напряженность электрического поля, В/м в частотном диапазоне: (0,03-300) МГц; - напряженность магнитного поля А/м, в частотных диапазонах: 30кГц-3МГц (30-50) МГц - плотность потока энергии, мкВт/см2, в частотном диапазоне: (0,3-300) ГГц
	ГОСТ 12.1.006-84
	
	

	55.1**
	Мясо обработанное и консервированное (кроме мяса птицы) Продукты из мяса и мяса сельскохозяйственной птицы
	10.11/42.000, 10.13/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 21237-75;
ГОСТ 31904-2012
	ул. Строителей, 14а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (микробиологическая лаборатория)
	

	55.2*
	
	10.11/01.086, 10.13/01.086
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94
	
	

	55.3*
	
	
	БГКП
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	55.4*
	
	
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	
	

	55.5*
	
	
	Сульфитредуцирующие клостридии
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003)
	
	

	55.6*
	
	
	Proteus
	ГОСТ 28560-90
	
	

	55.7*
	
	
	Дрожжи
	ГОСТ 10444.12-2013
	
	

	55.8*
	
	10.13/01.086
	Плесени
	
	
	

	55.9*
	
	10.11/01.086, 10.13/01.086
	S.aureus
	ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	55.10*
	
	
	L.monocytogenes
	ГОСТ 32031-2012
	
	

	55.11*
	
	10.13/01.086
	E.coli
	ГОСТ 30726-2001
	
	

	55.12*
	
	
	Энтерококки
	ГОСТ 28566-90
	
	

	56.1**
	Консервы мясные и мясорастительные из всех видов убойных и промысловых животных и птицы (Продукты из мяса и мяса сельскохозяйственной птицы; Продукты гомогенизированные и диетические)
	10.13/42.000, 10.86/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31904-2012
	ул. Строителей, 14а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (микробиологическая лаборатория)
	

	56.2*
	
	10.13/01.086, 10.86/01.086
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94
	
	

	56.3*
	
	
	БГКП
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	56.4*
	
	
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	
	

	56.5*
	
	
	Сульфитредуцирующие клостридии
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003)
	
	

	56.6*
	
	
	S.aureus
	ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	56.7*
	
	
	B.cereus
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004)
	
	

	56.8*
	
	
	Промышленная стерильность
	ГОСТ 30425-97
	
	

	56.9*
	
	
	Плесени
	ГОСТ 10444.12-2013
	
	

	57.1**
	Мясо сельскохозяйственной птицы обработанное и консервированное Продукты из мяса и мяса сельскохозяйственной птицы
	10.12/42.000, 10.13/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31904-2012;
ГОСТ 7702.2.0-2016
	ул. Строителей, 14а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (микробиологическая лаборатория)
	

	57.2*
	
	10.12/01.086, 10.13/01.086
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94
	
	

	57.3*
	
	
	БГКП
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	57.4*
	
	
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002);
ГОСТ 7702.2.3-93
	
	

	57.5*
	
	
	Сульфитредуцирующие клостридии
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003)
	
	

	57.6*
	
	
	Proteus
	ГОСТ 28560-90
	
	

	57.7*
	
	
	S.aureus
	ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	57.8*
	
	
	L.monocytogenes
	ГОСТ 32031-2012;
ГОСТ 7702.2.5-93
	
	

	57.9*
	
	10.13/01.086
	B.cereus
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004)
	
	

	57.10*
	
	
	E.coli
	ГОСТ 30726-2001
	
	

	57.11*
	
	
	Энтерококки
	ГОСТ 28566-90
	
	

	57.12*
	
	
	Промышленная стерильность
	ГОСТ 30425-97
	
	

	58.1**
	Яйца птиц и продукты их переработки (Птица сельскохозяйственная живая и яйца) Продукты яичные (Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки)
	01.47/42.000, 10.89/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31904-2012
	ул. Строителей, 14а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (микробиологическая лаборатория)
	

	58.2*
	
	01.47/01.086, 10.89/01.086
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 32149-2013
	
	

	58.3*
	
	
	БГКП (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006);
ГОСТ 32149-2013
	
	

	58.4*
	
	
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002);
ГОСТ 32149-2013
	
	

	58.5*
	
	
	S.aureus
	ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003);
ГОСТ 32149-2013
	
	

	58.6*
	
	
	Proteus
	ГОСТ 28560-90;
ГОСТ 32149-2013
	
	

	59.1**
	Молоко и молочные продукты (все группы питания населения) (Скот крупный рогатый молочных пород живой; молоко сырое крупного рогатого скота молочных пород. Овцы и козы живые; молоко сырое и шерсть стриженая овец и коз. Масла и жиры животные и растительные. Продукты молочные и сыры. Мороженое)
	01.41/42.000, 01.45/42.000, 10.41/42.000, 10.51/42.000, 10.52/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 26809.1-2014;
ГОСТ 26809.2-2014
	ул. Строителей, 14а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (микробиологическая лаборатория)
	

	59.2*
	
	01.41/01.086, 01.45/01.086, 10.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086
	КМАФАнМ
	ГОСТ 32901-2014;
ГОСТ 9225-84
	
	

	59.3*
	
	
	БГКП (колиформы)
	
	
	

	59.4*
	
	10.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086
	S.aureus
	ГОСТ 30347-2016
	
	

	59.5*
	
	10.41/01.086, 10.51/01.086
	Плесени
	ГОСТ 33566-2015
	
	

	59.6*
	
	
	Дрожжи
	
	
	

	59.7*
	
	01.41/01.086, 01.45/01.086, 10.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	
	

	59.8*
	
	10.51/01.086
	Молочнокислые микроорганизмы
	ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998);
ГОСТ 10444.11-89;
СТБ 1552-2017
	
	

	59.9*
	
	
	Сульфитредуцирующие клостридии
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003)
	
	

	59.10*
	
	
	Бифидобактерии
	ГОСТ ISO 29981-2013;
СТБ 1552-2017
	
	

	59.11*
	
	
	E.coli
	ГОСТ 30726-2001
	
	

	59.12*
	
	10.41/01.086, 10.51/01.086, 10.52/01.086
	L.monocytogenes
	ГОСТ 32031-2012
	
	

	59.13*
	
	10.51/01.086
	Промышленная стерильность
	ГОСТ 30425-97;
ГОСТ 32901-2014
	
	

	60.1**
	Рыба, ракообразные и моллюски переработанные и консервированные
	10.20/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31904-2012;
ГОСТ 34668-2020;
Инструкция 4.2.10-15-10-2006;
СТБ 1036-97
	ул. Строителей, 14а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (микробиологическая лаборатория)
	

	60.2*
	
	10.20/01.086
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94
	
	

	60.3*
	
	
	БГКП (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	60.4*
	
	
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	
	

	60.5*
	
	
	Сульфитредуцирующие клостридии
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003)
	
	

	60.6*
	
	
	Proteus
	ГОСТ 28560-90
	
	

	60.7*
	
	
	S.aureus
	ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	60.8*
	
	
	L.monocytogenes
	ГОСТ 32031-2012
	
	

	60.9*
	
	
	Плесени
	ГОСТ 10444.12-2013
	
	

	60.10*
	
	
	Дрожжи
	
	
	

	60.11*
	
	
	E.coli
	ГОСТ 30726-2001
	
	

	60.12*
	
	
	Энтерококки
	ГОСТ 28566-90
	
	

	60.13*
	
	
	Промышленная стерильность
	ГОСТ 30425-97
	
	

	60.14*
	
	10.20/07.096
	Наличие живых личинок паразитов
	Инструкция 4.2.10-21-25-2006
	
	

	61.1**
	Продукция мукомольно-крупяная (Крупа. Толокно. Хлопья овсяные)
	10.61/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31904-2012
	ул. Строителей, 14а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (микробиологическая лаборатория)
	

	61.2*
	
	10.61/01.086
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94
	
	

	61.3*
	
	
	БГКП (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	61.4*
	
	
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	
	

	61.5*
	
	
	Плесени
	ГОСТ 10444.12-2013
	
	

	61.6*
	
	
	Дрожжи
	
	
	

	61.7*
	
	
	B.cereus
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004)
	
	

	62.1**
	Изделия макаронные, кускус и аналогичные изделия мучные
	10.73/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31904-2012
	ул. Строителей, 14а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (микробиологическая лаборатория)
	

	62.2*
	
	10.73/01.086
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94
	
	

	62.3*
	
	
	БГКП (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	62.4*
	
	
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	
	

	62.5*
	
	
	Плесени
	ГОСТ 10444.12-2013
	
	

	62.6*
	
	
	Дрожжи
	
	
	

	62.7*
	
	
	S.aureus
	ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	63.1**
	Изделия хлебобулочные и мучные кондитерские, торты и пирожные (Хлеб, булочные изделия и сдобные изделия) Сухари и печенье; мучные кондитерские изделия и пирожные длительного хранения (Бараночные, сухарные изделия, хлебные палочки, соломка и другие)
	10.71/42.000, 10.72/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31904-2012
	ул. Строителей, 14а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (микробиологическая лаборатория)
	

	63.2*
	
	10.71/01.086, 10.72/01.086
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94
	
	

	63.3*
	
	
	БГКП (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	63.4*
	
	
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	
	

	63.5*
	
	
	Плесени
	ГОСТ 10444.12-2013
	
	

	63.6*
	
	10.71/01.086
	S.aureus
	ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	63.7*
	
	
	Proteus
	ГОСТ 28560-90
	
	

	64.1**
	Сахаристые кондитерские изделия, восточные сладости, жевательная резинка. Сахаристые кондитерские изделия: шоколад и изделия из него. Мучные кондитерские изделия (Изделия хлебобулочные и мучные кондитерские, торты и пирожные; Сухари и печенье; мучные кондитерские изделия и пирожные длительного хранения; Какао, шоколад и кондитерские изделия из сахара)
	10.71/42.000, 10.72/42.000, 10.82/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31904-2012;
ГОСТ 32751-2014;
СТБ 961-2005
	ул. Строителей, 14а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (микробиологическая лаборатория)
	

	64.2*
	
	10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.82/01.086
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94
	
	

	64.3*
	
	
	БГКП (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	64.4*
	
	
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	
	

	64.5*
	
	
	S.aureus
	ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	64.6*
	
	
	Плесени
	ГОСТ 10444.12-2013
	
	

	64.7*
	
	
	Дрожжи
	
	
	

	65.1**
	Свежие и свежемороженые овощи, картофель, бахчевые, фрукты (в т.ч. ягоды), грибы (Культуры овощные и бахчевые, корнеплоды и клубнеплоды, грибы; Виноград; Фрукты тропические и субтропические; Фрукты цитрусовые; Фрукты семечковые и косточковые; Фрукты и ягоды прочих деревьев, кустарников и ягодников; орехи)
	01.13/42.000, 01.21/42.000, 01.22/42.000, 01.23/42.000, 01.24/42.000, 01.25/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31904-2012
	ул. Строителей, 14а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (микробиологическая лаборатория)
	

	65.2*
	
	01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94
	
	

	65.3*
	
	
	БГКП (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	65.4*
	
	
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	
	

	65.5*
	
	
	Плесени
	ГОСТ 10444.12-2013
	
	

	65.6*
	
	
	Дрожжи
	
	
	

	65.7*
	
	
	Сульфитредуцирующие клостридии
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003)
	
	

	65.8*
	
	
	L.monocytogenes
	ГОСТ 32031-2012
	
	

	66.1**
	Сухие овощи, картофель, фрукты (в т.ч. ягоды), грибы (Фрукты и овощи прочие переработанные и консервированные)
	10.39/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31904-2012;
ГОСТ 34125-2017
	ул. Строителей, 14а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (микробиологическая лаборатория)
	

	66.2*
	
	10.39/01.086
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94
	
	

	66.3*
	
	
	БГКП (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	66.4*
	
	
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	
	

	66.5*
	
	
	S.aureus
	ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	66.6*
	
	
	Плесени
	ГОСТ 10444.12-2013
	
	

	66.7*
	
	
	Дрожжи
	
	
	

	66.8*
	
	
	B.cereus
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004)
	
	

	67.1**
	Картофель переработанный и консервированный; Фрукты и овощи прочие переработанные и консервированные (Консервы овощные, фруктовые, в т.ч. ягодные, соки березовые консервированные. Консервы грибные. Джемы, варенье, повидло, конфитюры, фрукты, в т.ч. ягоды, протертые с сахаром и другие плодово-ягодные концентраты с сахаром. Овощи, фрукты, грибы, соленые, маринованные, квашенные, моченые)
	10.31/42.000, 10.39/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31904-2012
	ул. Строителей, 14а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (микробиологическая лаборатория)
	

	67.2*
	
	10.31/01.086, 10.39/01.086
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94
	
	

	67.3*
	
	
	БГКП (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	67.4*
	
	
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	
	

	67.5*
	
	
	Плесени
	ГОСТ 10444.12-2013
	
	

	67.6*
	
	
	Дрожжи
	
	
	

	67.7*
	
	
	Сульфитредуцирующие клостридии
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003)
	
	

	67.8*
	
	
	Промышленная стерильность
	ГОСТ 30425-97
	
	

	68.1**
	Соки фруктовые и овощные
	10.32/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31904-2012
	ул. Строителей, 14а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (микробиологическая лаборатория)
	

	68.2*
	
	10.32/01.086
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94
	
	

	68.3*
	
	
	БГКП (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	68.4*
	
	
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	
	

	68.5*
	
	
	Плесени
	ГОСТ 10444.12-2013
	
	

	68.6*
	
	
	Дрожжи
	
	
	

	68.7*
	
	
	B.cereus
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004)
	
	

	68.8*
	
	
	Сульфитредуцирующие клостридии
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003)
	
	

	68.9*
	
	
	L.monocytogenes
	ГОСТ 32031-2012
	
	

	68.10*
	
	
	E.coli
	ГОСТ 30726-2001
	
	

	68.11*
	
	
	S.aureus
	ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	68.12*
	
	
	Молочнокислые микроорганизмы
	ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998);
ГОСТ 10444.11-89
	
	

	68.13*
	
	
	Промышленная стерильность
	ГОСТ 30425-97
	
	

	68.14*
	
	10.32/07.096
	Наличие паразитарных организмов (яйца и личинки гельминтов и цисты кишечных патогенных простейших)
	Инструкция по применению № 65-0605
	
	

	69.1**
	Приправы и пряности (специи)
	10.84/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31904-2012
	ул. Строителей, 14а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (микробиологическая лаборатория)
	

	69.2*
	
	10.84/01.086
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94
	
	

	69.3*
	
	
	БГКП (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	69.4*
	
	
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	
	

	69.5*
	
	
	Плесени
	ГОСТ 10444.12-2013
	
	

	69.6*
	
	
	B.cereus
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004)
	
	

	69.7*
	
	
	Сульфитредуцирующие клостридии
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003)
	
	

	70.1**
	Орехи
	01.25/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31904-2012
	ул. Строителей, 14а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (микробиологическая лаборатория)
	

	70.2*
	
	01.25/01.086
	БГКП (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	70.3*
	
	
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	
	

	70.4*
	
	
	Плесени
	ГОСТ 10444.12-2013
	
	

	71.1**
	Чай и кофе
	10.83/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31904-2012
	ул. Строителей, 14а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (микробиологическая лаборатория)
	

	71.2*
	
	10.83/01.086
	Плесени
	ГОСТ 10444.12-2013
	
	

	72.1**
	Маргарины и аналогичные пищевые жиры (Продукты переработки растительных масел и животных жиров, включая жиры рыб (спреды, маргарины, фритюрные жиры, майонезы, заменители какао-масла и др.)
	10.42/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31904-2012
	ул. Строителей, 14а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (микробиологическая лаборатория)
	

	72.2*
	
	10.42/01.086
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94
	
	

	72.3*
	
	
	БГКП (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	72.4*
	
	
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	
	

	72.5*
	
	
	Плесени
	ГОСТ 10444.12-2013
	
	

	72.6*
	
	
	Дрожжи
	
	
	

	72.7*
	
	
	L.monocytogenes
	ГОСТ 32031-2012
	
	

	72.8*
	
	
	S.aureus
	ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	72.9*
	
	
	Сульфитредуцирующие клостридии
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003)
	
	

	73.1**
	Масла и жиры животные и растительные (Жиры животные топленые)
	10.41/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31904-2012
	ул. Строителей, 14а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (микробиологическая лаборатория)
	

	73.2*
	
	10.41/01.086
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94
	
	

	73.3*
	
	
	БГКП (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	73.4*
	
	
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	
	

	73.5*
	
	
	L.monocytogenes
	ГОСТ 32031-2012
	
	

	73.6*
	
	
	S.aureus
	ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	74.1**
	Воды минеральные и прочие в бутылках
	11.07/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31904-2012;
ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006)
	ул. Строителей, 14а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (микробиологическая лаборатория)
	

	74.2*
	
	11.07/01.086
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94
	
	

	74.3*
	
	
	БГКП (колиформы)
	ГОСТ 18963-73;
ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	74.4*
	
	
	БГКП (колиформы) фекальные
	
	
	

	74.5*
	
	
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	
	

	74.6*
	
	
	P.aeruginosae
	ГОСТ ISO 16266-2018
	
	

	74.7*
	
	
	Плесени
	ГОСТ 10444.12-2013
	
	

	74.8*
	
	
	Дрожжи
	
	
	

	75.1**
	Напитки безалкогольные, в т.ч. с соком, и искусственно минерализованные. Напитки брожения
	11.07/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31904-2012
	ул. Строителей, 14а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (микробиологическая лаборатория)
	

	75.2*
	
	11.07/01.086
	КМАФАнМ
	ГОСТ 30712-2001 пп.6.1, 6.2
	
	

	75.3*
	
	
	КМАэМ
	
	
	

	75.4*
	
	
	БГКП (колиформы)
	ГОСТ 30712-2001 п.6.3
	
	

	75.5*
	
	
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	
	

	75.6*
	
	
	Плесени
	ГОСТ 30712-2001 п.6.4
	
	

	75.7*
	
	
	Дрожжи
	
	
	

	76.1**
	Алкогольная продукция и сырье для ее производства (вина, виноматериалы, спиртные напитки, соки для промышленной переработки, и др.), спиртовые напитки, содержащие хинин (Напитки алкогольные дистиллированные; Вина виноградные; Сидр и прочие плодовые вина; Напитки недистиллированные ферментированные прочие; Пиво)
	11.01/42.000, 11.02/42.000, 11.03/42.000, 11.04/42.000, 11.05/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31904-2012
	ул. Строителей, 14а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (микробиологическая лаборатория)
	

	76.2*
	
	11.04/01.086, 11.05/01.086
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94
	
	

	76.3*
	
	
	БГКП (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	76.4*
	
	
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	
	

	76.5*
	
	
	Плесени
	ГОСТ 10444.12-2013;
СТБ 395-2017
	
	

	76.6*
	
	
	Дрожжи
	
	
	

	77.1**
	Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки
	10.89/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31904-2012
	ул. Строителей, 14а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (микробиологическая лаборатория)
	

	77.2*
	
	10.89/01.086
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94
	
	

	77.3*
	
	
	БГКП (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	77.4*
	
	
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	
	

	77.5*
	
	
	Плесени
	ГОСТ 10444.12-2013
	
	

	77.6*
	
	
	Дрожжи
	
	
	

	77.7*
	
	
	Сульфитредуцирующие клостридии
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003)
	
	

	77.8*
	
	
	S.aureus
	ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	77.9*
	
	
	B.cereus
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004)
	
	

	78.1**
	Крахмалы и крахмалопродукты
	10.62/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31904-2012
	ул. Строителей, 14а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (микробиологическая лаборатория)
	

	78.2*
	
	10.62/01.086
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94
	
	

	78.3*
	
	
	БГКП (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	78.4*
	
	
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	
	

	78.5*
	
	
	Плесени
	ГОСТ 10444.12-2013
	
	

	78.6*
	
	
	Дрожжи
	
	
	

	78.7*
	
	
	S.aureus
	ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	79.1**
	Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки (Дрожжи пищевые)
	10.89/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31904-2012
	ул. Строителей, 14а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (микробиологическая лаборатория)
	

	79.2*
	
	10.89/01.086
	БГКП (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	79.3*
	
	
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	
	

	79.4*
	
	
	Плесени
	ГОСТ 10444.12-2013
	
	

	79.5*
	
	
	S.aureus
	ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	80.1**
	Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки (Бульоны пищевые сухие)
	10.89/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31904-2012
	ул. Строителей, 14а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (микробиологическая лаборатория)
	

	80.2*
	
	10.89/01.086
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94
	
	

	80.3*
	
	
	БГКП (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	80.4*
	
	
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	
	

	80.5*
	
	
	Плесени
	ГОСТ 10444.12-2013
	
	

	80.6*
	
	
	Сульфитредуцирующие клостридии
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003)
	
	

	81.1**
	Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки (Ксилит, сорбит, манит, другие сахароспирты)
	10.89/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31904-2012
	ул. Строителей, 14а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (микробиологическая лаборатория)
	

	81.2*
	
	10.89/01.086
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94
	
	

	81.3*
	
	
	БГКП (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	81.4*
	
	
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	
	

	81.5*
	
	
	Плесени
	ГОСТ 10444.12-2013
	
	

	82.1**
	Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки (Концентраты пищевые)
	10.89/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31904-2012
	ул. Строителей, 14а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (микробиологическая лаборатория)
	

	82.2*
	
	10.89/01.086
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94
	
	

	82.3*
	
	
	БГКП (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	82.4*
	
	
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	
	

	82.5*
	
	
	Плесени
	ГОСТ 10444.12-2013
	
	

	82.6*
	
	
	Дрожжи
	
	
	

	82.7*
	
	
	Сульфитредуцирующие клостридии
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003)
	
	

	82.8*
	
	
	S.aureus
	ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	82.9*
	
	
	B.cereus
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004)
	
	

	83.1**
	Блюда пищевые готовые
	10.85/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31904-2012
	ул. Строителей, 14а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (микробиологическая лаборатория)
	

	83.2*
	
	10.85/01.086
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94
	
	

	83.3*
	
	
	БГКП (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	83.4*
	
	
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	
	

	83.5*
	
	
	Плесени
	ГОСТ 10444.12-2013
	
	

	83.6*
	
	
	Дрожжи
	
	
	

	83.7*
	
	
	Сульфитредуцирующие клостридии
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003)
	
	

	83.8*
	
	
	S.aureus
	ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	83.9*
	
	
	Proteus
	ГОСТ 28560-90
	
	

	83.10*
	
	
	E.coli
	ГОСТ 30726-2001
	
	

	83.11*
	
	
	L.monocytogenes
	ГОСТ 32031-2012
	
	

	84.1**
	Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки (Биологически активные добавки)
	10.89/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31904-2012
	ул. Строителей, 14а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (микробиологическая лаборатория)
	

	84.2*
	
	10.89/01.086
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94
	
	

	84.3*
	
	
	БГКП (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	84.4*
	
	
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	
	

	84.5*
	
	
	Плесени
	ГОСТ 10444.12-2013
	
	

	84.6*
	
	
	Дрожжи
	
	
	

	84.7*
	
	
	S.aureus
	ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	84.8*
	
	
	E.coli
	ГОСТ 30726-2001
	
	

	84.9*
	
	
	B.cereus
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004)
	
	

	85.1**
	Продукты гомогенизированные и диетические; Продукты пищевые прочие, не включенные в другие группировки (Пищевые продукты для питания детей раннего, дошкольного и школьного возраста. Специализированные продукты для лечебного питания детей)
	10.86/42.000, 10.89/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 26972-86;
ГОСТ 31904-2012
	ул. Строителей, 14а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (микробиологическая лаборатория)
	

	85.2*
	
	10.86/01.086, 10.89/01.086
	КМАФАнМ
	ГОСТ 10444.15-94
	
	

	85.3*
	
	
	БГКП (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	85.4*
	
	
	S.aureus
	ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003)
	
	

	85.5*
	
	
	Плесени
	ГОСТ 10444.12-2013
	
	

	85.6*
	
	
	Дрожжи
	
	
	

	85.7*
	
	
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
	
	

	85.8*
	
	
	B.cereus
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004)
	
	

	85.9*
	
	
	Молочнокислые микроорганизмы
	ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998);
ГОСТ 10444.11-89
	
	

	85.10*
	
	
	Бифидобактерии
	ГОСТ ISO 29981-2013
	
	

	85.11*
	
	
	E.coli
	ГОСТ 30726-2001
	
	

	85.12*
	
	
	L.monocytogenes
	ГОСТ 32031-2012
	
	

	85.13*
	
	
	Ацидофильные микроорганизмы
	ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998);
ГОСТ 10444.11-89
	
	

	85.14*
	
	
	Сульфитредуцирующие клостридии
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003)
	
	

	85.15*
	
	
	Промышленная стерильность
	ГОСТ 30425-97
	
	

	86.1**
	Вода питьевая
	100.09/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006);
ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006);
СТБ ГОСТ Р 51592-2001
	ул. Строителей, 14а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (микробиологическая лаборатория)
	

	86.2*
	
	100.09/01.086
	Термотолерантные колиформные бактерии
	ГОСТ 18963-73;
ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000);
ГОСТ 34786-2021
	
	

	86.3*
	
	
	Общие колиформные бактерии
	
	
	

	86.4*
	
	
	Общее микробное число (в т.ч. при температуре 37ºС за 24ч, при температуре 22ºС за 72ч)
	ГОСТ 18963-73;
ГОСТ 34786-2021;
ГОСТ ISO 6222-2018
	
	

	86.5*
	
	
	Глюкозоположительные колиформные бактерии
	ГОСТ 34786-2021
	
	

	86.6*
	
	
	Возбудители кишечных инфекций
	Инструкция по применению № 025-0309, утв. МЗ РБ 19.03.2010
	
	

	86.7*
	
	
	P.aeruginosae
	ГОСТ 34786-2021;
ГОСТ ISO 16266-2018
	
	

	86.8*
	
	100.09/07.096
	Наличие паразитарных организмов (ооцисты криптоспоридий, цисты лямблий, яйца гельминтов)
	Инструкция № 108-1207, утв. МЗ РБ 21.01.2008
	
	

	87.1**
	Поверхностные воды
	100.03/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006);
СТБ ГОСТ Р 51592-2001
	ул. Строителей, 14а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (микробиологическая лаборатория)
	

	87.2*
	
	100.03/01.086
	Возбудители кишечных инфекций
	Инструкция по применению № 037-0409, утв. МЗ РБ 08.05.2009
	
	

	87.3*
	
	
	Индикаторный показатель: кишечная палочка (E.coli)
	
	
	

	87.4*
	
	100.03/07.096
	Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглав, токсокар, фасциол), онкосферы тениид и жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших
	
	
	

	88.1**
	Вода купально-плавательных бассейнов, аквапарков (Неидентифицированные объекты)
	100.15/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006);
СТБ ГОСТ Р 51592-2001
	ул. Строителей, 14а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (микробиологическая лаборатория)
	

	88.2*
	
	100.15/01.086
	Термотолерантные колиформные бактерии
	ГОСТ 34786-2021;
Инструкция по применению № 070-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010
	
	

	88.3*
	
	
	Общие колиформные бактерии
	
	
	

	88.4*
	
	
	Стафилококки лецитиназоположительные
	Инструкция по применению № 070-0210, утв. МЗ РБ 19.03.2010
	
	

	88.5*
	
	100.15/07.096
	Яйца и личинки гельминтов
	Инструкция по применению № 65-0605
	
	

	88.6*
	
	100.15/01.086
	Цисты лямблий
	
	
	

	89.1**
	Сточные воды
	100.05/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006);
СТБ ГОСТ Р 51592-2001
	ул. Строителей, 14а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (микробиологическая лаборатория)
	

	89.2*
	
	100.05/01.086
	Возбудители кишечных инфекций
	Инструкция по применению № 025-0309, утв. МЗ РБ 19.03.2010
	
	

	89.3*
	
	100.05/07.096
	Жизнеспособные яйца гельминтов (аскарид, власоглав, токсокар, фасциол), онкосферы тениид и жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших
	Инструкция № 021-0306, утв. МЗ РБ 05.01.2007
	
	

	90.1**
	Воздух рабочей зоны Атмосферный воздух
	100.02/42.000, 100.10/42.000
	Отбор проб
	Инструкция 4.2.10-22-1-2006;
Инструкция № 007-0514, утв. МЗ РБ 07.06.2014
	ул. Строителей, 14а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (микробиологическая лаборатория)
	

	90.2*
	
	100.02/01.086, 100.10/01.086
	Общее количество микроорганизмов
	АМИ.ВТ 0075-2026;
ГН от 20.09.2012 № 140
	
	

	90.3*
	
	
	S.aureus
	АМИ.ВТ 0024-2025;
ГН от 20.09.2012 № 140
	
	

	90.4*
	
	
	Плесени
	Инструкция № 007-0514, утв. МЗ РБ 07.06.2014
	
	

	91.1**
	Земли, включая почвы
	100.06/42.000
	Отбор проб
	Инструкция № 021-0306, утв. МЗ РБ 05.01.2007
	ул. Строителей, 14а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (микробиологическая лаборатория)
	

	91.2*
	
	100.06/07.096
	Яйца гельминтов, цисты простейших
	
	
	

	91.3*
	
	
	Личиночные стадии гельминтов
	
	
	

	92.1**
	Предприятия общепита, торговли, пищевые предприятия, детские учреждения, пищеблоки ЛПУ, продукты питания
	100.12/42.000, 100.15/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 7702.2.3-93;
Инструкция 4.2.10-15-21-2006;
Инструкция по применению № 001-0116;
Инструкция по применению № 078-0210;
Санитарные правила и Ветеринарные правила от 31.12.2002 № 150/35
	ул. Строителей, 14а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (микробиологическая лаборатория)
	

	92.2*
	
	100.12/01.086, 100.15/01.086
	Общая микробная обсемененность
	МВИ.МН 6368-2021
	
	

	92.3*
	
	
	БГКП
	Инструкция по применению № 078-0210
	
	

	92.4*
	
	
	S.aureus
	
	
	

	92.5*
	
	
	Патогенные энтеробактерии, в т.ч. сальмонеллы, иерсинии
	Инструкция 4.2.10-15-21-2006;
Инструкция по применению № 076-0210
	
	

	92.6*
	
	
	Условно-патогенные энтеробактерии
	Инструкция 4.2.10-15-21-2006;
Инструкция по применению № 078-0210
	
	

	92.7*
	
	
	L.monocytogenes
	ГОСТ 32031-2012
	
	

	92.8.1*
	
	100.12/01.086
	Яйца гельминтов
	Инструкция по применению № 65-0605
	
	

	93.1**
	Объекты окружающей среды в организациях здравоохранения (контроль эффективности дезинфекции)
	100.15/42.000
	Отбор проб
	Инструкция 4.2.10-22-1-2006
	ул. Строителей, 14а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (микробиологическая лаборатория)
	

	93.2*
	
	100.15/01.086
	Санитарно-показательная и патогенная микрофлора
	
	
	

	94.1*
	Контроль эффективности работы паровых и суховоздушных стерилизаторов, дезинфекционных камер
	86.90/01.086
	Бактериологический контроль стерилизаторов паровых и воздушных
	МУ по контролю работы паровых и воздушных стерилизаторов № 15/6-5;
МУ № 90-9908;
Приказ МЗ РБ от 02.08.2024 № 1065;
Руководство (инструкция) по применению реагентов
	ул. Строителей, 14а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (микробиологическая лаборатория)
	

	94.2*
	
	
	Бактериологический контроль дезкамер
	Инструкция 3.5-51-2006, утв. постановлением МЗ РБ 23.11.2006 № 175
	
	

	95.1**
	Контроль стерильности изделий медицинского назначения
	32.50/42.000
	Отбор проб
	Инструкция 4.2.10-22-1-2006
	ул. Строителей, 14а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (микробиологическая лаборатория)
	

	95.2*
	
	32.50/01.086
	Стерильность (отсутствие высева микроорганизмов с простерилизованных изделий)
	
	
	

	96.1**
	Дезинфицирующие и антисептические средства
	20.59/42.000
	Отбор проб
	Инструкция 4.2.10-22-102-2005, утв. постановлением МЗ РБ 30.12.2005 № 283
	ул. Строителей, 14а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (микробиологическая лаборатория)
	

	96.2*
	
	20.59/01.086
	Определение микробиологической чистоты
	
	
	

	96.3*
	
	
	Определение устойчивости микроорганизмов к дезифектантам
	Инструкция по применению, утв. МЗ РБ 06.12.2013 № 020-1213
	
	

	97.1**
	Испражнения
	101.02/42.000
	Забор материала
	Инструкция № 026-0309, утв. МЗ РБ 08.05.2009
	ул. Строителей, 14а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (микробиологическая лаборатория)
	

	97.2*
	
	101.02/01.086
	Патогенные и условно- патогенные бактерии (энтеробактерии, НГОБ, золотистый стафилококк, кампилобактерии)
	Инструкция № 026-0309, утв. МЗ РБ 08.05.2009;
Инструкция 4.2.10-17-7-2006, утв. МЗ РБ 27.03.2006
	
	

	97.3*
	
	
	Исследование на кишечный дисбактериоз
	Инструкция 4.2.10-17-7-2006, утв. МЗ РБ 27.03.2006;
Инструкция № 086-0310, утв. МЗ РБ 19.03.2010
	
	

	97.4*
	
	101.02/07.096
	Яйца гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших
	Инструкция № 4.2.11-19-9-2004, утв. МЗ РБ 03.05.2004
	
	

	98.1*
	Выделенные культуры
	101.17/01.086
	Исследования на чувствительность к антибиотикам
	Инструкция № 226-1200, утв. МЗ РБ 03.12.2008
	ул. Строителей, 14а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (микробиологическая лаборатория)
	

	99.1*
	Биологический материал
	101.15/42.000
	Забор биологического материала
	Инструкция по применению № 121-1210, утв. постановлением МЗ РБ 18.01.2011
	ул. Строителей, 14а, 222518, г. Борисов, Борисовский район, Минская область (микробиологическая лаборатория)
	

	99.2*
	
	101.15/10.094, 101.14/10.094
	Выявление РНК/ДНК возбудителей вирусных инфекций, в т.ч. SARS-CoV-2 методом ПЦР
	Инструкция по применению № 121-1210, утв. постановлением МЗ РБ 18.01.2011;
Приказ МЗ РБ от 19.08.2025 № 939;
Руководство (инструкция) по применению реагентов для выделения РНК/ДНК и выявления возбудителя инфекционного заболевания
	
	


	Дата принятия решения по аккредитации: 22.05.2026.

	Стр.1 из 69


	Дата принятия решения по аккредитации: 22.05.2026.
	Стр.2 из 69



